## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-30 00:00:00 至 2024-08-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.355 | 7.471 | 7.578 | 7.654 | 7.802 | 0.011 | 0.021 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.39 | 0.002
01~02时 | 1.392 | 7.367 | 7.421 | 7.478 | 8.991 | 0.013 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.057 | 0.001
02~03时 | 82.368 | 7.337 | 7.553 | 7.608 | 8.721 | 0.704 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 1.592 | 0.161
03~04时 | 81.809 | 7.456 | 7.575 | 7.881 | 8.091 | 0.662 | 0.019 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 2.616 | 0.214
04~05时 | 12.694 | 7.473 | 7.647 | 7.778 | 8.359 | 0.103 | 0.019 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.715 | 0.031
05~06时 | 1.983 | 7.367 | 7.418 | 7.505 | 8.986 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.102 | 0
06~07时 | 30.259 | 7.273 | 7.985 | 8.511 | 8.932 | 0.27 | 0.018 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0096 | 0.0003 | 0.352 | 0.012
07~08时 | 16.636 | 7.719 | 7.9 | 7.997 | 8.807 | 0.147 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.0004 | 0.837 | 0.014
08~09时 | 1.063 | 7.505 | 7.646 | 7.792 | 9.373 | 0.010 | 0.019 | 0 | 0.010 | 0 | 0.018 | 0 | 0.587 | 0.001
09~10时 | 1.236 | 7.336 | 7.45 | 7.51 | 10.695 | 0.013 | 0.022 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.104 | 0
10~11时 | 34.58 | 7.331 | 7.543 | 7.784 | 10.184 | 0.358 | 0.023 | 0.001 | 0.028 | 0.001 | 0.0078 | 0.0003 | 0.104 | 0.004
11~12时 | 17.953 | 7.193 | 7.448 | 7.748 | 8.992 | 0.161 | 0.024 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0045 | 0.0001 | 0.105 | 0.002
12~13时 | 2.684 | 7.184 | 7.288 | 7.432 | 9.153 | 0.024 | 0.026 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.765 | 0.002
13~14时 | 31.711 | 7.194 | 7.507 | 7.726 | 9.528 | 0.302 | 0.028 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 2.037 | 0.065
14~15时 | 6.211 | 7.35 | 7.5 | 7.674 | 9.181 | 0.058 | 0.028 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 1.349 | 0.011
15~16时 | 2.134 | 7.325 | 7.422 | 7.47 | 8.371 | 0.018 | 0.027 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.108 | 0
16~17时 | 1.989 | 7.393 | 7.489 | 7.586 | 7.941 | 0.016 | 0.03 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.512 | 0.001
17~18时 | 1.793 | 7.299 | 7.415 | 7.544 | 6.939 | 0.012 | 0.033 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 1.24 | 0.002
18~19时 | 92.609 | 7.294 | 7.516 | 7.68 | 7.125 | 0.671 | 0.027 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 1.081 | 0.091
19~20时 | 71.892 | 7.306 | 7.502 | 7.689 | 7.56 | 0.544 | 0.02 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.791 | 0.057
20~21时 | 4.934 | 7.38 | 7.514 | 7.71 | 7.049 | 0.036 | 0.019 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.548 | 0.003
21~22时 | 2.338 | 7.233 | 7.289 | 7.372 | 5.857 | 0.014 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.105 | 0
22~23时 | 1.946 | 7.28 | 7.371 | 7.478 | 6.527 | 0.013 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.764 | 0.002
23~24时 | 2.332 | 7.316 | 7.348 | 7.379 | 8.091 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 1.966 | 0.005
有效日均值 |  |  | 7.5141 |  | 8.386 |  | 0.022 |  | 0.006 |  | 0.0040 |  | 0.909
最大值 | 92.609 | 7.719 | 7.985 | 8.511 | 10.695 | 0.704 | 0.033 | 0.002 | 0.034 | 0.001 | 0.022 | 0.0004 | 2.616 | 0.214
最小值 | 1.063 | 7.184 | 7.288 | 7.372 | 5.857 | 0.01 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.102 | 0
总量 | 505.9132 |  |  |  |  | 4.196 |  | 0.011 |  | 0.002 |  | 0.0015 |  | 0.679