## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-31 00:00:00 至 2024-08-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 21.412 | 7.354 | 7.876 | 8.367 | 8.199 | 0.177 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 1.681 | 0.032
01~02时 | 28.41 | 7.871 | 7.98 | 8.023 | 8.452 | 0.24 | 0.019 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0 | 1.162 | 0.033
02~03时 | 66.873 | 7.101 | 7.6 | 7.975 | 9.665 | 0.744 | 0.02 | 0.001 | 0.019 | 0.003 | 0.0016 | 0.0001 | 0.769 | 0.019
03~04时 | 92.562 | 7.131 | 7.234 | 7.597 | 12.497 | 1.157 | 0.021 | 0.002 | 0.063 | 0.006 | 0.0015 | 0.0001 | 0.101 | 0.009
04~05时 | 7.392 | 7.252 | 7.421 | 7.609 | 12.036 | 0.091 | 0.021 | 0 | 0.053 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.103 | 0.001
05~06时 | 2.245 | 7.034 | 7.12 | 7.252 | 10.961 | 0.025 | 0.02 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.107 | 0
06~07时 | 5.007 | 7.018 | 7.278 | 7.927 | 9.859 | 0.04 | 0.022 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0076 | 0.0001 | 0.374 | 0.004
07~08时 | 2.058 | 7.303 | 7.43 | 7.701 | 7.289 | 0.015 | 0.024 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.87 | 0.002
08~09时 | 1.291 | 7.22 | 7.322 | 7.426 | 7.637 | 0.010 | 0.024 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.588 | 0.001
09~10时 | 1.351 | 7.203 | 7.278 | 7.396 | 8.461 | 0.011 | 0.024 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.107 | 0
10~11时 | 1.024 | 7.232 | 7.344 | 7.474 | 7.954 | 0.008 | 0.024 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.107 | 0
11~12时 | 1.301 | 7.243 | 7.299 | 7.349 | 6.753 | 0.009 | 0.024 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.108 | 0
12~13时 | 48.166 | 7.252 | 7.624 | 7.816 | 6.675 | 0.32 | 0.022 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0028 | 0.0001 | 0.108 | 0.005
13~14时 | 26.609 | 7.179 | 7.513 | 7.87 | 6.49 | 0.173 | 0.021 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.109 | 0.003
14~15时 | 2.233 | 7.122 | 7.244 | 7.347 | 6.595 | 0.015 | 0.021 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.949 | 0.002
15~16时 | 1.572 | 7.161 | 7.238 | 7.301 | 6.844 | 0.011 | 0.022 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.628 | 0.004
16~17时 | 1.46 | 7.279 | 7.419 | 7.494 | 6.843 | 0.010 | 0.022 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0013 | 0 | 2.457 | 0.004
17~18时 | 1.548 | 7.373 | 7.469 | 7.517 | 6.839 | 0.011 | 0.022 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0015 | 0 | 2.114 | 0.003
18~19时 | 26.564 | 6.932 | 7.386 | 7.647 | 7.188 | 0.196 | 0.021 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.0015 | 0 | 1.657 | 0.037
19~20时 | 28.966 | 7.28 | 7.44 | 7.773 | 8.001 | 0.232 | 0.02 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.742 | 0.021
20~21时 | 24.757 | 6.988 | 7.417 | 7.756 | 7.359 | 0.186 | 0.018 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.52 | 0.014
21~22时 | 29.569 | 7.247 | 7.388 | 7.827 | 5.86 | 0.173 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.109 | 0.003
22~23时 | 25.503 | 7.5 | 7.617 | 7.803 | 5.886 | 0.15 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.109 | 0.003
23~24时 | 15.691 | 7.26 | 7.486 | 7.76 | 5.945 | 0.093 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.11 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.4347 |  | 7.929 |  | 0.021 |  | 0.013 |  | 0.0035 |  | 0.737
最大值 | 92.562 | 7.871 | 7.98 | 8.367 | 12.497 | 1.157 | 0.024 | 0.002 | 0.063 | 0.006 | 0.018 | 0.0001 | 2.628 | 0.037
最小值 | 1.024 | 6.932 | 7.12 | 7.252 | 5.86 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 463.5746 |  |  |  |  | 4.096 |  | 0.009 |  | 0.010 |  | 0.0008 |  | 0.202