## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-01 00:00:00 至 2024-09-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.07 | 7.13 | 7.16 | 18.659 | 0 | 0.032 | 0 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0 | 0.052 | 0 | 0.621 | 0
01~02时 | 0 | 7.07 | 7.13 | 7.16 | 10.016 | 0 | 0.033 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.051 | 0 | 0.316 | 0
02~03时 | 0 | 7.06 | 7.14 | 7.17 | 9.099 | 0 | 0.034 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.051 | 0 | 0.36 | 0
03~04时 | 0 | 6.99 | 7.11 | 7.17 | 6.778 | 0 | 0.034 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.051 | 0 | 0.629 | 0
04~05时 | 0.07 | 6.98 | 7.06 | 7.08 | 6.563 | 0 | 0.034 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.135 | 0 | 0.629 | 0
05~06时 | 1.581 | 6.95 | 7.05 | 7.08 | 5.917 | 0.009 | 0.033 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.202 | 0 | 0.629 | 0.001
06~07时 | 0 | 6.97 | 7.04 | 7.07 | 5.587 | 0 | 0.033 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.122 | 0 | 0.613 | 0
07~08时 | 0 | 6.89 | 7.04 | 7.08 | 4.678 | 0 | 0.035 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.058 | 0 | 0.522 | 0
08~09时 | 0 | 6.96 | 7.06 | 7.13 | 5.042 | 0 | 0.034 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.056 | 0 | 0.521 | 0
09~10时 | 0 | 6.96 | 7.08 | 7.15 | 6.044 | 0 | 0.033 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.054 | 0 | 0.522 | 0
10~11时 | 0 | 6.96 | 7.08 | 7.14 | 7.194 | 0 | 0.033 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.053 | 0 | 0.487 | 0
11~12时 | 0.62 | 6.98 | 7.08 | 7.13 | 10.643 | 0.007 | 0.034 | 0 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0 | 0.053 | 0 | 0.273 | 0
12~13时 | 5.042 | 6.98 | 7.07 | 7.13 | 9.029 | 0.038 | 0.033 | 0 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0.054 | 0 | 0.279 | 0.001
13~14时 | 10.554 | 6.99 | 7.09 | 7.12 | 4.187 | 0.044 | 0.031 | 0 | 0.009 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 0.054 | 0.001 | 0.316 | 0.003
14~15时 | 10.278 | 6.99 | 7.1 | 7.14 | 4.219 | 0.043 | 0.032 | 0 | 0.009 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 0.056 | 0.001 | 0.375 | 0.004
15~16时 | 1.624 | 7 | 7.1 | 7.14 | 4.314 | 0.007 | 0.033 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.058 | 0 | 0.717 | 0.001
16~17时 | 0 | 6.98 | 7.09 | 7.18 | 4.344 | 0 | 0.033 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.042 | 0 | 0.691 | 0
17~18时 | 2.011 | 7.02 | 7.11 | 7.17 | 4.432 | 0.009 | 0.032 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0 | 0.029 | 0 | 0.53 | 0.001
18~19时 | 10.252 | 7.02 | 7.11 | 7.15 | 3.922 | 0.04 | 0.032 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.045 | 0 | 0.536 | 0.005
19~20时 | 11.393 | 7 | 7.1 | 7.13 | 2.5 | 0.028 | 0.032 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.057 | 0.001 | 0.572 | 0.007
20~21时 | 2.038 | 6.95 | 7.12 | 7.15 | 2.242 | 0.005 | 0.033 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.063 | 0 | 0.536 | 0.001
21~22时 | 0 | 6.97 | 7.11 | 7.15 | 1.469 | 0 | 0.034 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.067 | 0 | 0.321 | 0
22~23时 | 0 | 6.94 | 7.08 | 7.15 | 1.194 | 0 | 0.034 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.065 | 0 | 0.356 | 0
23~24时 | 0 | 6.99 | 7.1 | 7.15 | 0.487 | 0 | 0.035 | 0 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0 | 0.064 | 0 | 0.57 | 0
有效日均值 |  |  | 7.09 |  | 5.773 |  | 0.033 |  | 0.008 |  | 0.0197 |  | 0.066 |  | 0.497
最大值 | 11.393 | 7.07 | 7.14 | 7.18 | 18.659 | 0.044 | 0.035 | 0 | 0.01 | 0 | 0.029 | 0.0002 | 0.202 | 0.001 | 0.717 | 0.007
最小值 | 0 | 6.89 | 7.04 | 7.07 | 0.487 | 0 | 0.031 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.029 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 55.461 |  |  |  |  | 0.231 |  | 0.002 |  | 0 |  | 0.0011 |  | 0.003 |  | 0.025