## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-01 00:00:00 至 2024-09-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.865 | 7.212 | 7.348 | 7.439 | 6.239 | 0.005 | 0.021 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.109 | 0
01~02时 | 1.11 | 7.228 | 7.286 | 7.349 | 6.926 | 0.008 | 0.019 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.107 | 0
02~03时 | 26.366 | 6.704 | 7.314 | 7.443 | 7.061 | 0.188 | 0.02 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.106 | 0.003
03~04时 | 17.697 | 7.224 | 7.446 | 7.921 | 7.376 | 0.131 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.103 | 0.002
04~05时 | 32.316 | 7.388 | 7.782 | 7.888 | 15.01 | 0.523 | 0.024 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.103 | 0.003
05~06时 | 13.664 | 7.423 | 7.658 | 7.878 | 31.74 | 0.434 | 0.026 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.104 | 0.001
06~07时 | 2.925 | 7.227 | 7.484 | 7.689 | 24.531 | 0.084 | 0.025 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.075 | 0
07~08时 | 1.237 | 7.021 | 7.157 | 7.272 | 7.373 | 0.009 | 0.023 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.026 | 0
08~09时 | 2.01 | 6.979 | 7.123 | 7.315 | 45.681 | 0.17 | 0.025 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.054 | 0
09~10时 | 1.265 | 6.929 | 6.995 | 7.142 | 123.752 | 0.157 | 0.026 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.108 | 0
10~11时 | 17.096 | 6.594 | 7.056 | 7.23 | 86.312 | 0.367 | 0.027 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0059 | 0.0001 | 0.106 | 0.002
11~12时 | 29.04 | 7.014 | 7.148 | 7.758 | 4.261 | 0.124 | 0.029 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0.0032 | 0.0001 | 0.102 | 0.003
12~13时 | 43.438 | 6.766 | 7.256 | 7.75 | 4.316 | 0.188 | 0.027 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.0028 | 0.0001 | 0.103 | 0.004
13~14时 | 5.417 | 6.855 | 7.077 | 7.558 | 4.435 | 0.024 | 0.025 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.106 | 0.001
14~15时 | 1.482 | 6.616 | 6.778 | 6.988 | 4.936 | 0.007 | 0.025 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.578 | 0.001
15~16时 | 1.778 | 6.61 | 6.738 | 6.866 | 6.13 | 0.011 | 0.026 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.468 | 0.003
16~17时 | 1.541 | 6.861 | 7.081 | 7.183 | 5.799 | 0.009 | 0.024 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.999 | 0.001
17~18时 | 1.932 | 7.029 | 7.087 | 7.157 | 5.063 | 0.010 | 0.02 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.102 | 0
18~19时 | 32.533 | 6.559 | 7.016 | 7.395 | 4.951 | 0.158 | 0.019 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.104 | 0.003
19~20时 | 51.998 | 6.639 | 6.838 | 7.754 | 4.703 | 0.245 | 0.018 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 0.107 | 0.006
20~21时 | 56.599 | 6.632 | 7.453 | 7.763 | 4.952 | 0.281 | 0.017 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 0.106 | 0.006
21~22时 | 12.918 | 7.293 | 7.489 | 7.816 | 5.501 | 0.071 | 0.015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.103 | 0.001
22~23时 | 16.983 | 7.192 | 7.537 | 7.737 | 4.918 | 0.092 | 0.014 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.104 | 0.002
23~24时 | 14.572 | 7.114 | 7.352 | 7.723 | 3.634 | 0.053 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.106 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.2296 |  | 17.733 |  | 0.022 |  | 0.010 |  | 0.0035 |  | 0.212
最大值 | 56.599 | 7.423 | 7.782 | 7.921 | 123.752 | 0.523 | 0.029 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.019 | 0.0001 | 1.468 | 0.006
最小值 | 0.865 | 6.559 | 6.738 | 6.866 | 3.634 | 0.005 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.026 | 0
总量 | 386.7933 |  |  |  |  | 3.347 |  | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.0007 |  | 0.045