## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-02 00:00:00 至 2024-09-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.718 | 7.189 | 7.33 | 7.58 | 4.214 | 0.014 | 0.015 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.104 | 0
01~02时 | 1.452 | 7.192 | 7.223 | 7.254 | 5.593 | 0.008 | 0.017 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.1 | 0
02~03时 | 38.26 | 6.646 | 7.159 | 7.5 | 5.201 | 0.188 | 0.017 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0013 | 0 | 0.101 | 0.004
03~04时 | 49.1 | 7.006 | 7.212 | 7.793 | 4.343 | 0.213 | 0.016 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.102 | 0.005
04~05时 | 4.693 | 7.011 | 7.314 | 7.714 | 4.686 | 0.021 | 0.016 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.103 | 0
05~06时 | 1.168 | 6.962 | 7.104 | 7.403 | 5.501 | 0.006 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.105 | 0
06~07时 | 0.87 | 6.984 | 7.136 | 7.288 | 5.363 | 0.005 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.103 | 0
07~08时 | 1.463 | 6.946 | 6.993 | 7.036 | 5.058 | 0.007 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0 | 0.1 | 0
08~09时 | 19.432 | 6.972 | 7.3 | 7.544 | 5.14 | 0.101 | 0.018 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.102 | 0.002
09~10时 | 15.61 | 7.075 | 7.292 | 7.434 | 5.333 | 0.083 | 0.016 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 0.107 | 0.002
10~11时 | 0.817 | 7.041 | 7.179 | 7.294 | 5.805 | 0.005 | 0.017 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.105 | 0
11~12时 | 1.217 | 7.086 | 7.136 | 7.194 | 6.842 | 0.008 | 0.017 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.1 | 0
12~13时 | 0.972 | 7.198 | 7.314 | 7.484 | 6.312 | 0.006 | 0.021 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.101 | 0
13~14时 | 1.23 | 7.246 | 7.302 | 7.345 | 5.147 | 0.006 | 0.028 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.103 | 0
14~15时 | 63.236 | 7.257 | 7.514 | 7.66 | 5.097 | 0.32 | 0.026 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0024 | 0.0001 | 0.104 | 0.007
15~16时 | 3.354 | 6.959 | 7.031 | 7.41 | 4.976 | 0.017 | 0.023 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.106 | 0
16~17时 | 0.954 | 7.031 | 7.169 | 7.245 | 6.027 | 0.006 | 0.021 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.106 | 0
17~18时 | 1.35 | 7.106 | 7.174 | 7.236 | 8.365 | 0.011 | 0.019 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.107 | 0
18~19时 | 56.698 | 6.665 | 7.301 | 7.561 | 7.976 | 0.439 | 0.022 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0021 | 0.0001 | 0.106 | 0.006
19~20时 | 42.329 | 7.165 | 7.42 | 7.561 | 7.11 | 0.301 | 0.026 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.0022 | 0.0001 | 0.103 | 0.004
20~21时 | 53.348 | 7.139 | 7.286 | 7.466 | 6.668 | 0.346 | 0.027 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0020 | 0.0001 | 0.455 | 0.032
21~22时 | 54.688 | 7.03 | 7.163 | 7.243 | 5.683 | 0.311 | 0.027 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0017 | 0.0001 | 1.137 | 0.062
22~23时 | 74.46 | 6.99 | 7.201 | 7.405 | 9.03 | 0.747 | 0.024 | 0.002 | 0.016 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 4.512 | 0.402
23~24时 | 69.827 | 6.885 | 7.116 | 7.299 | 16.479 | 1.151 | 0.02 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.0014 | 0.0001 | 11.063 | 0.772
有效日均值 |  |  | 7.2242 |  | 6.331 |  | 0.020 |  | 0.012 |  | 0.0043 |  | 0.801
最大值 | 74.46 | 7.257 | 7.514 | 7.793 | 16.479 | 1.151 | 0.028 | 0.002 | 0.023 | 0.002 | 0.022 | 0.0003 | 11.063 | 0.772
最小值 | 0.817 | 6.646 | 6.993 | 7.036 | 4.214 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 560.2567 |  |  |  |  | 4.322 |  | 0.013 |  | 0.008 |  | 0.0014 |  | 1.301