## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-04 00:00:00 至 2024-09-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.97 | 7.05 | 7.11 | 4.17 | 0 | 0.037 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.059 | 0 | 0.522 | 0
01~02时 | 0.945 | 6.97 | 7.05 | 7.1 | 3.813 | 0.004 | 0.037 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.064 | 0 | 0.521 | 0
02~03时 | 11.149 | 6.96 | 7.03 | 7.08 | 4.844 | 0.055 | 0.037 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.062 | 0.001 | 0.491 | 0.005
03~04时 | 12.693 | 6.98 | 7.02 | 7.07 | 7.778 | 0.099 | 0.039 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.06 | 0.001 | 0.312 | 0.004
04~05时 | 12.669 | 6.97 | 7.02 | 7.07 | 7.982 | 0.101 | 0.039 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.06 | 0.001 | 0.369 | 0.005
05~06时 | 12.422 | 6.95 | 7.02 | 7.06 | 8.525 | 0.106 | 0.037 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.06 | 0.001 | 0.71 | 0.009
06~07时 | 1.996 | 6.92 | 7 | 7.05 | 6.864 | 0.017 | 0.037 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.062 | 0 | 0.646 | 0.001
07~08时 | 0 | 6.93 | 7 | 7.07 | 1.7 | 0 | 0.036 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0.063 | 0 | 0.27 | 0
08~09时 | 0 | 6.92 | 7.04 | 7.12 | 1.855 | 0 | 0.037 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.062 | 0 | 0.285 | 0
09~10时 | 0 | 6.98 | 7.07 | 7.15 | 2.3 | 0 | 0.038 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.062 | 0 | 0.376 | 0
10~11时 | 0.393 | 7.02 | 7.07 | 7.15 | 2.466 | 0.001 | 0.038 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.06 | 0 | 0.361 | 0
11~12时 | 10.046 | 6.97 | 7.03 | 7.09 | 2.9 | 0.029 | 0.036 | 0 | 0.006 | 0 | 0.029 | 0.0003 | 0.059 | 0.001 | 0.271 | 0.003
12~13时 | 12.537 | 7 | 7.05 | 7.12 | 2.59 | 0.032 | 0.035 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.058 | 0.001 | 0.293 | 0.004
13~14时 | 12.645 | 6.99 | 7.05 | 7.12 | 1.7 | 0.022 | 0.033 | 0 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0.058 | 0.001 | 0.42 | 0.005
14~15时 | 5.996 | 6.99 | 7.06 | 7.13 | 1.52 | 0.010 | 0.033 | 0 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 0.056 | 0 | 0.421 | 0.003
15~16时 | 0.024 | 6.98 | 7.07 | 7.16 | 1 | 0 | 0.033 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.055 | 0 | 0.422 | 0
16~17时 | 0 | 7.03 | 7.17 | 7.26 | 1.154 | 0 | 0.032 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.056 | 0 | 0.431 | 0
17~18时 | 0.072 | 6.98 | 7.09 | 7.17 | 26.175 | 0 | 0.031 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.151 | 0 | 0.489 | 0
18~19时 | 0 | 7.01 | 7.07 | 7.18 | 40.676 | 0 | 0.031 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.176 | 0 | 0.484 | 0
19~20时 | 0 | 6.99 | 7.07 | 7.17 | 6.534 | 0 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.031 | 0 | 0.086 | 0 | 0.483 | 0
20~21时 | 0 | 6.99 | 7.08 | 7.2 | 7.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.031 | 0 | 0.043 | 0 | 0.494 | 0
21~22时 | 0 | 6.97 | 7.06 | 7.17 | 8.268 | 0 | 0.015 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0 | 0.043 | 0 | 0.566 | 0
22~23时 | 0 | 6.94 | 7.05 | 7.16 | 7.793 | 0 | 0.015 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0 | 0.043 | 0 | 0.565 | 0
23~24时 | 0.398 | 6.97 | 7.04 | 7.11 | 6.531 | 0.003 | 0.015 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.043 | 0 | 0.565 | 0
有效日均值 |  |  | 7.05 |  | 6.923 |  | 0.031 |  | 0.004 |  | 0.0200 |  | 0.067 |  | 0.449
最大值 | 12.693 | 7.03 | 7.17 | 7.26 | 40.676 | 0.106 | 0.039 | 0 | 0.006 | 0 | 0.031 | 0.0004 | 0.176 | 0.001 | 0.71 | 0.009
最小值 | 0 | 6.92 | 7 | 7.05 | 1 | 0 | 0.015 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.043 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 93.983 |  |  |  |  | 0.479 |  | 0.003 |  | 0 |  | 0.0019 |  | 0.006 |  | 0.039