## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-04 00:00:00 至 2024-09-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.342 | 7.671 | 7.681 | 7.692 | 5.02 | 0.027 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.105 | 0.001
01~02时 | 6.825 | 7.675 | 7.682 | 7.693 | 5.329 | 0.036 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.106 | 0.001
02~03时 | 5.324 | 7.66 | 7.669 | 7.68 | 5.028 | 0.027 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.104 | 0.001
03~04时 | 5.603 | 7.647 | 7.66 | 7.675 | 4.349 | 0.024 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.1 | 0.001
04~05时 | 5.299 | 7.647 | 7.66 | 7.675 | 4.512 | 0.024 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0094 | 0.0001 | 0.101 | 0.001
05~06时 | 5.582 | 7.647 | 7.663 | 7.672 | 4.879 | 0.027 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 0.102 | 0.001
06~07时 | 5.137 | 7.651 | 7.666 | 7.675 | 5.099 | 0.026 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.103 | 0.001
07~08时 | 3.48 | 7.6 | 7.652 | 7.674 | 5.594 | 0.019 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0.106 | 0
08~09时 | 77.382 | 7.473 | 7.654 | 7.711 | 5.21 | 0.387 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0013 | 0.105 | 0.008
09~10时 | 11.654 | 7.549 | 7.586 | 7.68 | 4.348 | 0.051 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.104 | 0.001
10~11时 | 66.001 | 7.397 | 7.526 | 7.581 | 6.028 | 0.452 | 0.012 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0090 | 0.0005 | 3.71 | 0.361
11~12时 | 66.187 | 7.545 | 7.598 | 7.622 | 9.798 | 0.648 | 0.013 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0066 | 0.0004 | 10.03 | 0.664
12~13时 | 53.807 | 7.479 | 7.59 | 7.62 | 9.908 | 0.538 | 0.011 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0072 | 0.0004 | 7.534 | 0.303
13~14时 | 42.873 | 7.605 | 7.621 | 7.633 | 10.159 | 0.436 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0081 | 0.0003 | 3.159 | 0.135
14~15时 | 1.764 | 7.549 | 7.575 | 7.611 | 10.159 | 0.018 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0081 | 0 | 3.159 | 0.006
15~16时 | 0.796 | 7.544 | 7.589 | 7.629 | 9.525 | 0.007 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0 | 0.016 | 0 | 1.705 | 0.001
16~17时 | 46.179 | 7.347 | 7.701 | 7.86 | 7.752 | 0.306 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.018 | 0.0005 | 0.107 | 0.005
17~18时 | 45.631 | 7.388 | 7.657 | 7.86 | 5.675 | 0.259 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0092 | 0.0004 | 0.102 | 0.005
18~19时 | 73.607 | 7.284 | 7.562 | 7.868 | 6.069 | 0.476 | 0.008 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.0074 | 0.0004 | 0.629 | 0.085
19~20时 | 110.198 | 7.872 | 8.087 | 8.294 | 6.932 | 0.764 | 0.008 | 0.001 | 0.05 | 0.006 | 0.0045 | 0.0005 | 1.573 | 0.173
20~21时 | 86.759 | 7.549 | 7.946 | 8.227 | 7.632 | 0.691 | 0.009 | 0.001 | 0.046 | 0.004 | 0.0039 | 0.0003 | 1.351 | 0.108
21~22时 | 51.274 | 7.175 | 7.562 | 8.22 | 9.166 | 0.47 | 0.009 | 0 | 0.034 | 0.002 | 0.0028 | 0.0001 | 0.954 | 0.049
22~23时 | 79.564 | 7.15 | 7.266 | 7.338 | 9.619 | 0.789 | 0.010 | 0.001 | 0.029 | 0.002 | 0.0024 | 0.0002 | 1.648 | 0.17
23~24时 | 76.263 | 6.817 | 7.182 | 7.334 | 10.696 | 0.816 | 0.010 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0018 | 0.0001 | 2.892 | 0.221
有效日均值 |  |  | 7.6269 |  | 7.020 |  | 0.010 |  | 0.012 |  | 0.0092 |  | 1.650
最大值 | 110.198 | 7.872 | 8.087 | 8.294 | 10.696 | 0.816 | 0.013 | 0.001 | 0.05 | 0.006 | 0.025 | 0.0013 | 10.03 | 0.664
最小值 | 0.796 | 6.817 | 7.182 | 7.334 | 4.348 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 932.5424 |  |  |  |  | 7.318 |  | 0.009 |  | 0.020 |  | 0.0062 |  | 2.299