## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-05 00:00:00 至 2024-09-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 70.826 | 6.848 | 7.179 | 7.343 | 11.421 | 0.837 | 0.011 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 2.574 | 0.17
01~02时 | 68.883 | 7.028 | 7.324 | 7.489 | 13.034 | 0.898 | 0.011 | 0.001 | 0.021 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 1.995 | 0.137
02~03时 | 64.138 | 6.801 | 7.127 | 7.49 | 11.977 | 0.737 | 0.015 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 1.325 | 0.066
03~04时 | 113.047 | 6.884 | 7.036 | 7.316 | 9.624 | 1.088 | 0.021 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.103 | 0.012
04~05时 | 91.305 | 7.028 | 7.213 | 7.413 | 9.374 | 0.842 | 0.019 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.104 | 0.010
05~06时 | 117.434 | 6.917 | 7.044 | 7.293 | 8.819 | 1.036 | 0.017 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.106 | 0.012
06~07时 | 63.804 | 6.683 | 7.063 | 7.379 | 6.922 | 0.395 | 0.015 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0059 | 0.0005 | 0.107 | 0.007
07~08时 | 59.539 | 6.653 | 6.925 | 7.298 | 2.7 | 0.161 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0009 | 0.108 | 0.006
08~09时 | 44.893 | 6.821 | 7.031 | 7.318 | 2.359 | 0.104 | 0.013 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.0005 | 0.108 | 0.005
09~10时 | 78.25 | 6.571 | 6.852 | 6.993 | 1.6 | 0.125 | 0.014 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0069 | 0.0005 | 0.109 | 0.009
10~11时 | 122.342 | 6.982 | 7.049 | 7.136 | 1.693 | 0.208 | 0.013 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0055 | 0.0007 | 0.774 | 0.098
11~12时 | 114.561 | 7.11 | 7.16 | 7.214 | 1.9 | 0.218 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0.0004 | 1.987 | 0.228
12~13时 | 106.57 | 7.053 | 7.156 | 7.203 | 2.937 | 0.268 | 0.013 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0043 | 0.0004 | 1.693 | 0.193
13~14时 | 95.804 | 7.007 | 7.071 | 7.128 | 5.245 | 0.502 | 0.016 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0061 | 0.0006 | 1.157 | 0.111
14~15时 | 95.243 | 6.979 | 7.101 | 7.126 | 5.803 | 0.558 | 0.016 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0048 | 0.0005 | 1.235 | 0.118
15~16时 | 125.097 | 7.106 | 7.142 | 7.162 | 7.03 | 0.879 | 0.017 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0028 | 0.0004 | 1.38 | 0.173
16~17时 | 8.89 | 6.339 | 6.686 | 7.135 | 6.693 | 0.061 | 0.018 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0023 | 0 | 1.162 | 0.012
17~18时 | 8.338 | 6.172 | 6.309 | 6.72 | 5.952 | 0.05 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.764 | 0.006
18~19时 | 68.224 | 6.64 | 7.019 | 7.505 | 5.455 | 0.367 | 0.017 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.854 | 0.059
19~20时 | 97.559 | 7.135 | 7.495 | 7.624 | 4.35 | 0.424 | 0.014 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 1.018 | 0.099
20~21时 | 129.358 | 6.995 | 7.097 | 7.381 | 5.935 | 0.773 | 0.013 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.0014 | 0.0002 | 1.132 | 0.147
21~22时 | 109.63 | 7.281 | 7.435 | 7.814 | 9.708 | 1.064 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0.0002 | 1.343 | 0.147
22~23时 | 112.744 | 7.182 | 7.263 | 7.323 | 9.794 | 1.104 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.0026 | 0.0003 | 1.205 | 0.136
23~24时 | 68.95 | 6.787 | 7.112 | 7.218 | 9.986 | 0.689 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0041 | 0.0003 | 0.971 | 0.067
有效日均值 |  |  | 7.0791 |  | 6.680 |  | 0.014 |  | 0.006 |  | 0.0036 |  | 0.971
最大值 | 129.358 | 7.281 | 7.495 | 7.814 | 13.034 | 1.104 | 0.021 | 0.002 | 0.021 | 0.001 | 0.015 | 0.0009 | 2.574 | 0.228
最小值 | 8.338 | 6.172 | 6.309 | 6.72 | 1.6 | 0.05 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.103 | 0.005
总量 | 2035.4414 |  |  |  |  | 13.389 |  | 0.029 |  | 0.012 |  | 0.0068 |  | 2.027