## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-05 00:00:00 至 2024-09-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 11.381 | 6.89 | 6.97 | 7.04 | 7.233 | 0.084 | 0.015 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.0002 | 0.054 | 0.001 | 0.529 | 0.006
01~02时 | 13.742 | 6.91 | 6.98 | 7.02 | 9.267 | 0.127 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.063 | 0.001 | 0.313 | 0.004
02~03时 | 13.31 | 6.9 | 6.96 | 7 | 9.555 | 0.127 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.061 | 0.001 | 0.357 | 0.005
03~04时 | 13.459 | 6.89 | 6.94 | 6.99 | 10.388 | 0.14 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.059 | 0.001 | 0.627 | 0.008
04~05时 | 13.645 | 6.88 | 6.93 | 6.98 | 8.183 | 0.111 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.058 | 0.001 | 0.618 | 0.008
05~06时 | 13.84 | 6.88 | 6.92 | 6.96 | 1.2 | 0.017 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.058 | 0.001 | 0.563 | 0.008
06~07时 | 13.406 | 6.87 | 6.92 | 6.97 | 1.38 | 0.018 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.059 | 0.001 | 0.536 | 0.007
07~08时 | 4.979 | 6.84 | 6.89 | 6.93 | 1.9 | 0.009 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.06 | 0 | 0.375 | 0.002
08~09时 | 0.078 | 6.83 | 6.91 | 6.98 | 1.695 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0.061 | 0 | 0.411 | 0
09~10时 | 0 | 6.85 | 6.92 | 7.02 | 1.1 | 0 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.061 | 0 | 0.628 | 0
10~11时 | 0 | 6.9 | 7 | 7.09 | 1.154 | 0 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.059 | 0 | 0.592 | 0
11~12时 | 0 | 6.95 | 7.03 | 7.1 | 1.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.033 | 0 | 0.058 | 0 | 0.377 | 0
12~13时 | 0 | 6.89 | 6.99 | 7.1 | 1.402 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.032 | 0 | 0.057 | 0 | 0.384 | 0
13~14时 | 2.451 | 6.84 | 6.9 | 6.96 | 1.7 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 0.057 | 0 | 0.42 | 0.001
14~15时 | 2.356 | 6.81 | 6.88 | 6.93 | 2.028 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 0.058 | 0 | 0.462 | 0.001
15~16时 | 0.002 | 6.85 | 6.91 | 6.97 | 2.9 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.059 | 0 | 0.715 | 0
16~17时 | 0 | 6.91 | 6.98 | 7.07 | 2.849 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.058 | 0 | 0.659 | 0
17~18时 | 0 | 6.9 | 6.99 | 7.13 | 2.7 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.057 | 0 | 0.317 | 0
18~19时 | 0 | 6.92 | 7.07 | 7.23 | 3.545 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.056 | 0 | 0.273 | 0
19~20时 | 1.415 | 6.89 | 7.04 | 7.17 | 6.036 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.055 | 0 | 0.003 | 0
20~21时 | 10.267 | 6.85 | 6.92 | 6.98 | 5.567 | 0.057 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.054 | 0.001 | 0.061 | 0.001
21~22时 | 10.55 | 6.83 | 6.89 | 6.93 | 4.184 | 0.044 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.053 | 0.001 | 0.421 | 0.004
22~23时 | 13.31 | 6.86 | 6.92 | 6.97 | 4.435 | 0.059 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.136 | 0.002 | 0.461 | 0.006
23~24时 | 13.584 | 6.88 | 6.92 | 6.96 | 5.173 | 0.07 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.203 | 0.003 | 0.713 | 0.010
有效日均值 |  |  | 6.95 |  | 4.036 |  | 0.010 |  | 0.003 |  | 0.0200 |  | 0.067 |  | 0.451
最大值 | 13.84 | 6.95 | 7.07 | 7.23 | 10.388 | 0.14 | 0.015 | 0 | 0.006 | 0 | 0.033 | 0.0003 | 0.203 | 0.003 | 0.715 | 0.01
最小值 | 0 | 6.81 | 6.88 | 6.93 | 1.1 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.053 | 0 | 0.003 | 0
总量 | 151.776 |  |  |  |  | 0.881 |  | 0.002 |  | 0 |  | 0.0027 |  | 0.012 |  | 0.072