## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-06 00:00:00 至 2024-09-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 100.44 | 6.458 | 6.707 | 6.808 | 9.846 | 0.981 | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0034 | 0.0003 | 0.835 | 0.076
01~02时 | 111.846 | 6.422 | 6.642 | 6.75 | 9.534 | 1.066 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0023 | 0.0003 | 0.6 | 0.067
02~03时 | 92.521 | 6.262 | 6.439 | 6.556 | 9.341 | 0.855 | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0021 | 0.0002 | 0.529 | 0.046
03~04时 | 97.266 | 6.498 | 6.55 | 6.683 | 8.909 | 0.867 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0019 | 0.0002 | 0.405 | 0.039
04~05时 | 85.477 | 6.07 | 6.413 | 6.688 | 9.686 | 0.833 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0021 | 0.0002 | 1.01 | 0.095
05~06时 | 78.466 | 6.031 | 6.526 | 6.831 | 11.43 | 0.897 | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0025 | 0.0002 | 2.055 | 0.161
06~07时 | 77.719 | 6.126 | 6.545 | 6.779 | 11.43 | 0.888 | 0.008 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0061 | 0.0006 | 1.736 | 0.123
07~08时 | 69.926 | 6.05 | 6.554 | 6.778 | 11.43 | 0.799 | 0.008 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.012 | 0.0008 | 1.143 | 0.08
08~09时 | 50.126 | 6.045 | 6.397 | 6.722 | 11.27 | 0.56 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.0094 | 0.0004 | 0.877 | 0.034
09~10时 | 7.842 | 6.294 | 6.732 | 7.008 | 10.909 | 0.086 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.376 | 0.003
10~11时 | 76.705 | 6.648 | 6.904 | 6.972 | 8.926 | 0.663 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0097 | 0.0008 | 0.282 | 0.021
11~12时 | 84.076 | 6.825 | 6.892 | 6.96 | 4.442 | 0.373 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.0014 | 0.105 | 0.009
12~13时 | 116.259 | 6.679 | 6.764 | 6.845 | 4.937 | 0.582 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.0020 | 0.381 | 0.049
13~14时 | 81.569 | 6.128 | 6.436 | 6.69 | 6.048 | 0.493 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.0015 | 0.9 | 0.073
14~15时 | 4.085 | 5.84 | 5.968 | 6.538 | 6.212 | 0.025 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.828 | 0.003
15~16时 | 2.642 | 6.519 | 6.7 | 6.825 | 6.581 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.694 | 0.002
16~17时 | 1.749 | 6.76 | 6.907 | 7.049 | 6.256 | 0.011 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.492 | 0.001
17~18时 | 1.679 | 6.857 | 6.989 | 7.048 | 5.512 | 0.009 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.109 | 0
18~19时 | 33.791 | 6.936 | 7.14 | 7.226 | 4.941 | 0.156 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0067 | 0.0002 | 0.106 | 0.004
19~20时 | 40.555 | 7.191 | 7.328 | 7.627 | 3.636 | 0.147 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0036 | 0.0001 | 0.102 | 0.004
20~21时 | 30.199 | 7.113 | 7.476 | 7.627 | 3.717 | 0.112 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0029 | 0.0001 | 0.103 | 0.003
21~22时 | 18.575 | 7.445 | 7.573 | 7.615 | 3.901 | 0.072 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.104 | 0.002
22~23时 | 1.394 | 7.282 | 7.363 | 7.447 | 3.792 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.181 | 0
23~24时 | 1.451 | 7.152 | 7.197 | 7.289 | 3.546 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.326 | 0
有效日均值 |  |  | 6.7980 |  | 7.343 |  | 0.009 |  | 0.006 |  | 0.0069 |  | 0.595
最大值 | 116.259 | 7.445 | 7.573 | 7.627 | 11.43 | 1.066 | 0.011 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 2.055 | 0.161
最小值 | 1.394 | 5.84 | 5.968 | 6.538 | 3.546 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.102 | 0
总量 | 1266.3698 |  |  |  |  | 10.504 |  | 0.011 |  | 0.008 |  | 0.0095 |  | 0.895