## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-06 00:00:00 至 2024-09-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 13.552 | 6.84 | 6.91 | 6.96 | 5.235 | 0.071 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.126 | 0.002 | 0.665 | 0.009
01~02时 | 13.436 | 6.86 | 6.9 | 6.95 | 5.417 | 0.073 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.064 | 0.001 | 0.378 | 0.005
02~03时 | 13.651 | 6.84 | 6.89 | 6.95 | 5.67 | 0.077 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.063 | 0.001 | 0.413 | 0.006
03~04时 | 13.667 | 6.86 | 6.9 | 6.94 | 6.408 | 0.088 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.063 | 0.001 | 0.628 | 0.009
04~05时 | 13.665 | 6.85 | 6.89 | 6.93 | 6.821 | 0.093 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.062 | 0.001 | 0.628 | 0.009
05~06时 | 13.727 | 6.85 | 6.88 | 6.92 | 8.026 | 0.11 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.061 | 0.001 | 0.628 | 0.009
06~07时 | 7.656 | 6.8 | 6.85 | 6.92 | 7.623 | 0.061 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.139 | 0.001 | 0.612 | 0.005
07~08时 | 5.714 | 6.78 | 6.84 | 6.89 | 6.533 | 0.037 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.202 | 0.001 | 0.521 | 0.003
08~09时 | 5.313 | 6.82 | 6.87 | 6.92 | 6.252 | 0.034 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.125 | 0.001 | 0.501 | 0.003
09~10时 | 0.035 | 6.85 | 6.9 | 6.95 | 5.425 | 0 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.062 | 0 | 0.376 | 0
10~11时 | 0 | 6.86 | 6.92 | 7.01 | 5.961 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0 | 0.062 | 0 | 0.391 | 0
11~12时 | 0 | 6.89 | 6.97 | 7.08 | 7.413 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0 | 0.062 | 0 | 0.48 | 0
12~13时 | 0 | 6.93 | 7.02 | 7.1 | 6.595 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.458 | 0
13~14时 | 0 | 6.97 | 7.04 | 7.11 | 4.186 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0 | 0.058 | 0 | 0.316 | 0
14~15时 | 2.139 | 6.83 | 6.92 | 6.99 | 4.374 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0 | 0.056 | 0 | 0.31 | 0.001
15~16时 | 0.055 | 6.84 | 6.91 | 6.97 | 4.927 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.054 | 0 | 0.275 | 0
16~17时 | 0 | 6.8 | 6.91 | 6.99 | 4.739 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.055 | 0 | 0.243 | 0
17~18时 | 0 | 6.82 | 6.92 | 7.03 | 4.183 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.055 | 0 | 0.045 | 0
18~19时 | 0 | 6.87 | 6.98 | 7.08 | 4.25 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.054 | 0 | 0.12 | 0
19~20时 | 1.269 | 6.84 | 6.92 | 6.99 | 4.43 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.053 | 0 | 0.567 | 0.001
20~21时 | 9.378 | 6.81 | 6.87 | 6.92 | 4.806 | 0.047 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.053 | 0 | 0.561 | 0.005
21~22时 | 13.888 | 6.79 | 6.84 | 6.87 | 5.915 | 0.082 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.053 | 0.001 | 0.524 | 0.007
22~23时 | 13.755 | 6.8 | 6.84 | 6.89 | 5.948 | 0.082 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.054 | 0.001 | 0.488 | 0.007
23~24时 | 3.479 | 6.76 | 6.82 | 6.85 | 6.039 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.055 | 0 | 0.272 | 0.001
有效日均值 |  |  | 6.90 |  | 5.716 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.0191 |  | 0.073 |  | 0.433
最大值 | 13.888 | 6.97 | 7.04 | 7.11 | 8.026 | 0.11 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.031 | 0.0002 | 0.202 | 0.002 | 0.665 | 0.009
最小值 | 0 | 6.76 | 6.82 | 6.85 | 4.183 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.053 | 0 | 0.045 | 0
总量 | 144.378 |  |  |  |  | 0.891 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0025 |  | 0.011 |  | 0.078