## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-07 00:00:00 至 2024-09-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 71.072 | 6.964 | 7.08 | 7.327 | 4.311 | 0.331 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0057 | 0.0006 | 2.592 | 0.258
01~02时 | 76.481 | 6.813 | 6.921 | 6.968 | 6.04 | 0.462 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0010 | 6.578 | 0.503
02~03时 | 103.474 | 6.788 | 6.898 | 7.003 | 7.443 | 0.843 | 0.012 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.01 | 0.0009 | 6.439 | 0.659
03~04时 | 86.752 | 6.563 | 6.764 | 6.878 | 10.615 | 0.921 | 0.017 | 0.002 | 0.031 | 0.003 | 0.0051 | 0.0004 | 6.195 | 0.537
04~05时 | 55.86 | 6.535 | 6.7 | 6.832 | 11.304 | 0.651 | 0.015 | 0.001 | 0.034 | 0.002 | 0.0043 | 0.0002 | 4.872 | 0.234
05~06时 | 73.188 | 6.464 | 6.721 | 6.839 | 12.863 | 0.941 | 0.013 | 0.001 | 0.042 | 0.003 | 0.0031 | 0.0002 | 2.546 | 0.186
06~07时 | 63.044 | 6.456 | 6.631 | 6.722 | 12.67 | 0.794 | 0.013 | 0.001 | 0.037 | 0.002 | 0.01 | 0.0008 | 2.041 | 0.115
07~08时 | 84.771 | 6.619 | 6.676 | 6.707 | 12.227 | 1.036 | 0.014 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.022 | 0.0019 | 1.154 | 0.098
08~09时 | 35.609 | 6.357 | 6.626 | 6.938 | 12.094 | 0.427 | 0.015 | 0.001 | 0.028 | 0.001 | 0.017 | 0.0005 | 1.249 | 0.047
09~10时 | 73.034 | 6.213 | 6.601 | 7 | 11.79 | 0.861 | 0.016 | 0.001 | 0.039 | 0.003 | 0.0095 | 0.0007 | 1.42 | 0.104
10~11时 | 71.103 | 6.514 | 6.633 | 6.847 | 10.999 | 0.75 | 0.015 | 0.001 | 0.038 | 0.003 | 0.0073 | 0.0004 | 2.051 | 0.171
11~12时 | 36.622 | 6.415 | 6.587 | 6.794 | 9.182 | 0.336 | 0.014 | 0.001 | 0.034 | 0.001 | 0.0038 | 0.0001 | 3.182 | 0.117
12~13时 | 1.156 | 6.783 | 6.964 | 7.056 | 8.365 | 0.009 | 0.015 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0032 | 0 | 2.452 | 0.003
13~14时 | 1.486 | 7.024 | 7.107 | 7.157 | 6.487 | 0.010 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0021 | 0 | 1.145 | 0.002
14~15时 | 17.676 | 6.449 | 6.837 | 7.211 | 5.81 | 0.114 | 0.017 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.773 | 0.02
15~16时 | 0.802 | 6.53 | 6.812 | 6.951 | 4.261 | 0.003 | 0.018 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.108 | 0
16~17时 | 64.919 | 6.933 | 7.165 | 7.317 | 4.477 | 0.299 | 0.014 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0017 | 0.0001 | 0.108 | 0.007
17~18时 | 93.347 | 6.619 | 7.059 | 7.262 | 4.972 | 0.464 | 0.010 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 0.109 | 0.010
18~19时 | 63.76 | 6.646 | 7.153 | 7.461 | 5.107 | 0.328 | 0.018 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 0.106 | 0.007
19~20时 | 125.568 | 6.883 | 7.122 | 7.473 | 5.416 | 0.68 | 0.03 | 0.004 | 0.015 | 0.002 | 0.0016 | 0.0002 | 0.1 | 0.013
20~21时 | 56.512 | 6.469 | 6.892 | 7.327 | 4.792 | 0.249 | 0.025 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.103 | 0.006
21~22时 | 106.738 | 6.441 | 6.661 | 6.816 | 3.363 | 0.359 | 0.019 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.109 | 0.012
22~23时 | 72.438 | 6.658 | 6.848 | 7.065 | 3.906 | 0.283 | 0.017 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.41 | 0.034
23~24时 | 6.641 | 6.701 | 6.899 | 7.027 | 5.148 | 0.034 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.952 | 0.006
有效日均值 |  |  | 6.8487 |  | 7.652 |  | 0.016 |  | 0.019 |  | 0.0055 |  | 1.950
最大值 | 125.568 | 7.024 | 7.165 | 7.473 | 12.863 | 1.036 | 0.03 | 0.004 | 0.042 | 0.003 | 0.022 | 0.0019 | 6.578 | 0.659
最小值 | 0.802 | 6.213 | 6.587 | 6.707 | 3.363 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 1442.0637 |  |  |  |  | 11.188 |  | 0.023 |  | 0.028 |  | 0.0087 |  | 3.148