## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-10 00:00:00 至 2024-09-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.75 | 6.8 | 6.87 | 5.703 | 0 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0 | 0.018 | 0 | 0.319 | 0
01~02时 | 0.365 | 6.75 | 6.81 | 6.85 | 1.7 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0 | 0.02 | 0 | 0.712 | 0
02~03时 | 12.206 | 6.72 | 6.77 | 6.81 | 3.089 | 0.041 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.0003 | 0.018 | 0 | 0.708 | 0.009
03~04时 | 7.609 | 6.64 | 6.75 | 6.81 | 6.91 | 0.053 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 0.016 | 0 | 0.418 | 0.003
04~05时 | 0.137 | 6.64 | 6.72 | 6.76 | 5.882 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0 | 0.013 | 0 | 0.421 | 0
05~06时 | 0 | 6.64 | 6.71 | 6.75 | 2.8 | 0 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0 | 0.010 | 0 | 0.525 | 0
06~07时 | 0 | 6.68 | 6.75 | 6.81 | 2.404 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0 | 0.014 | 0 | 0.523 | 0
07~08时 | 0 | 6.68 | 6.74 | 6.79 | 1.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0 | 0.017 | 0 | 0.482 | 0
08~09时 | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.87 | 1.326 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0 | 0.014 | 0 | 0.478 | 0
09~10时 | 0 | 6.81 | 6.89 | 6.95 | 1.4 | 0 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0 | 0.011 | 0 | 0.314 | 0
10~11时 | 0 | 6.86 | 6.96 | 7.02 | 1.775 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.012 | 0 | 0.317 | 0
11~12时 | 5.373 | 6.83 | 6.91 | 7 | 2.9 | 0.016 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.033 | 0.0002 | 0.012 | 0 | 0.565 | 0.003
12~13时 | 14.41 | 6.79 | 6.83 | 6.88 | 2.847 | 0.041 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.032 | 0.0005 | 0.005 | 0 | 0.564 | 0.008
13~14时 | 14.595 | 6.79 | 6.82 | 6.84 | 2.7 | 0.039 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.482 | 0.007
14~15时 | 8.2 | 6.74 | 6.81 | 6.87 | 2.473 | 0.022 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0.0002 | 0.007 | 0 | 0.482 | 0.004
15~16时 | 0.218 | 6.75 | 6.78 | 6.84 | 1.9 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.012 | 0 | 0.524 | 0
16~17时 | 0 | 6.73 | 6.81 | 6.87 | 1.874 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.013 | 0 | 0.522 | 0
17~18时 | 0 | 6.78 | 6.84 | 6.9 | 1.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.014 | 0 | 0.42 | 0
18~19时 | 0 | 6.79 | 6.88 | 6.95 | 2.063 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 0.421 | 0
19~20时 | 0 | 6.82 | 6.91 | 6.97 | 2.8 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.011 | 0 | 0.524 | 0
20~21时 | 7.885 | 6.79 | 6.85 | 6.93 | 2.616 | 0.02 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.521 | 0.004
21~22时 | 13.907 | 6.77 | 6.81 | 6.83 | 2.1 | 0.029 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.008 | 0 | 0.314 | 0.004
22~23时 | 2.201 | 6.72 | 6.78 | 6.81 | 2.258 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.315 | 0.001
23~24时 | 0 | 6.7 | 6.76 | 6.8 | 2.7 | 0 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0.010 | 0 | 0.418 | 0
有效日均值 |  |  | 6.81 |  | 2.722 |  | 0.008 |  | 0.002 |  | 0.0230 |  | 0.012 |  | 0.470
最大值 | 14.595 | 6.86 | 6.96 | 7.02 | 6.91 | 0.053 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.033 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0.712 | 0.009
最小值 | 0 | 6.64 | 6.71 | 6.75 | 1.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0
总量 | 87.105 |  |  |  |  | 0.267 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0022 |  | 0.001 |  | 0.044