## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-11 00:00:00 至 2024-09-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.036 | 7.413 | 7.539 | 7.63 | 5.027 | 0 | 0.015 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.107 | 0
01~02时 | 0.031 | 7.407 | 7.485 | 7.557 | 5.147 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.104 | 0
02~03时 | 0.026 | 7.471 | 7.562 | 7.65 | 5.147 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.104 | 0
03~04时 | 0.023 | 7.471 | 7.517 | 7.566 | 5.147 | 0 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.105 | 0
04~05时 | 0.036 | 7.461 | 7.583 | 7.664 | 5.063 | 0 | 0.015 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.105 | 0
05~06时 | 0.018 | 7.476 | 7.523 | 7.564 | 4.877 | 0 | 0.016 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.106 | 0
06~07时 | 0.015 | 7.515 | 7.596 | 7.686 | 4.905 | 0 | 0.014 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.105 | 0
07~08时 | 0.013 | 7.49 | 7.562 | 7.602 | 4.97 | 0 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.104 | 0
08~09时 | 0.011 | 7.432 | 7.589 | 7.675 | 4.691 | 0 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.105 | 0
09~10时 | 0.0096 | 7.371 | 7.455 | 7.515 | 4.09 | 0 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.107 | 0
10~11时 | 0.067 | 7.343 | 7.508 | 7.649 | 3.863 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0090 | 0 | 0.105 | 0
11~12时 | 0.435 | 7.369 | 7.464 | 7.581 | 3.367 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.102 | 0
12~13时 | 4.157 | 7.451 | 7.567 | 7.626 | 2.81 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.035 | 0.0001 | 0.102 | 0
13~14时 | 1.317 | 7.586 | 7.633 | 7.715 | 1.589 | 0.002 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.074 | 0.0001 | 0.103 | 0
14~15时 | 1.008 | 7.656 | 7.722 | 7.781 | 1.53 | 0.002 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.061 | 0.0001 | 0.104 | 0
15~16时 | 0.964 | 7.644 | 7.713 | 7.754 | 1.4 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.041 | 0 | 0.106 | 0
16~17时 | 0.955 | 7.701 | 7.771 | 7.837 | 7.647 | 0.007 | 0.016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.031 | 0 | 0.107 | 0
17~18时 | 0.911 | 7.689 | 7.726 | 7.755 | 19.463 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.108 | 0
18~19时 | 0.871 | 7.707 | 7.77 | 7.856 | 13.675 | 0.012 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.106 | 0
19~20时 | 1.068 | 7.685 | 7.73 | 7.775 | 0.791 | 0.001 | 0.017 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.102 | 0
20~21时 | 1.493 | 7.695 | 7.772 | 7.86 | 0.713 | 0.001 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.104 | 0
21~22时 | 5.159 | 7.698 | 7.745 | 7.775 | 0.527 | 0.003 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.109 | 0.001
22~23时 | 1.787 | 7.7 | 7.774 | 7.851 | 0.895 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.109 | 0
23~24时 | 3.213 | 7.696 | 7.75 | 7.793 | 1.7 | 0.005 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0 | 0.11 | 0
有效日均值 |  |  | 7.6278 |  | 4.543 |  | 0.015 |  | 0.009 |  | 0.0165 |  | 0.105
最大值 | 5.159 | 7.707 | 7.774 | 7.86 | 19.463 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.014 | 0 | 0.074 | 0.0001 | 0.11 | 0.001
最小值 | 0.0096 | 7.343 | 7.455 | 7.515 | 0.527 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.102 | 0
总量 | 23.6348 |  |  |  |  | 0.068 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0.003