## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-12 00:00:00 至 2024-09-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 70.525 | 7.469 | 7.612 | 7.846 | 1.333 | 0.081 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0100 | 0.0007 | 0.107 | 0.007
01~02时 | 77.493 | 7.124 | 7.386 | 7.467 | 0.527 | 0.041 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0094 | 0.0007 | 0.102 | 0.008
02~03时 | 50.161 | 6.99 | 7.061 | 7.15 | 2.164 | 0.133 | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0075 | 0.0003 | 0.96 | 0.062
03~04时 | 50.758 | 6.694 | 6.84 | 6.992 | 5.767 | 0.293 | 0.017 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0045 | 0.0002 | 2.442 | 0.124
04~05时 | 96.789 | 6.804 | 6.958 | 7.061 | 7.936 | 0.839 | 0.018 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | 0.0039 | 0.0004 | 2.523 | 0.247
05~06时 | 79.646 | 6.653 | 6.95 | 7.072 | 12.764 | 1.017 | 0.019 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.0029 | 0.0002 | 2.662 | 0.212
06~07时 | 56.911 | 6.621 | 6.87 | 7.01 | 13.266 | 0.761 | 0.023 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.031 | 0.0022 | 3.376 | 0.202
07~08时 | 1.335 | 6.468 | 6.518 | 6.759 | 14.382 | 0.019 | 0.028 | 0 | 0.007 | 0 | 0.078 | 0.0001 | 4.609 | 0.006
08~09时 | 0.871 | 6.513 | 6.585 | 6.622 | 12.975 | 0.011 | 0.04 | 0 | 0.007 | 0 | 0.061 | 0.0001 | 4.354 | 0.004
09~10时 | 1.064 | 6.595 | 6.691 | 6.835 | 9.88 | 0.011 | 0.055 | 0 | 0.007 | 0 | 0.031 | 0 | 3.881 | 0.004
10~11时 | 78.406 | 6.835 | 7.003 | 7.241 | 9.209 | 0.688 | 0.071 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.041 | 0.0037 | 3.323 | 0.232
11~12时 | 128.405 | 7.237 | 7.324 | 7.399 | 7.733 | 0.993 | 0.09 | 0.012 | 0.003 | 0 | 0.057 | 0.0073 | 2.359 | 0.303
12~13时 | 69.53 | 7.286 | 7.316 | 7.34 | 8.765 | 0.57 | 0.082 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.043 | 0.0035 | 2.638 | 0.173
13~14时 | 4.528 | 7.069 | 7.129 | 7.282 | 11.062 | 0.05 | 0.073 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 3.119 | 0.014
14~15时 | 3.182 | 7.091 | 7.146 | 7.187 | 10.311 | 0.033 | 0.054 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 2.833 | 0.009
15~16时 | 2.832 | 7.161 | 7.25 | 7.306 | 8.638 | 0.024 | 0.03 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0088 | 0 | 2.338 | 0.007
16~17时 | 3.603 | 7.217 | 7.381 | 7.499 | 7.491 | 0.029 | 0.026 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0099 | 0 | 1.901 | 0.008
17~18时 | 1.625 | 7.216 | 7.262 | 7.347 | 4.968 | 0.008 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 1.09 | 0.002
18~19时 | 1.618 | 7.232 | 7.297 | 7.354 | 4.634 | 0.007 | 0.018 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 1.116 | 0.002
19~20时 | 1.616 | 7.238 | 7.298 | 7.37 | 3.9 | 0.006 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 1.162 | 0.002
20~21时 | 1.467 | 7.344 | 7.404 | 7.475 | 3.459 | 0.005 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 0.957 | 0.001
21~22时 | 11.445 | 7.344 | 7.397 | 7.42 | 2.478 | 0.028 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.0002 | 0.597 | 0.007
22~23时 | 70.872 | 6.892 | 7.165 | 7.555 | 2.56 | 0.185 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.0016 | 0.398 | 0.021
23~24时 | 28.603 | 6.632 | 6.756 | 6.894 | 2.743 | 0.078 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.0007 | 0.049 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.1088 |  | 7.039 |  | 0.032 |  | 0.005 |  | 0.0241 |  | 2.037
最大值 | 128.405 | 7.469 | 7.612 | 7.846 | 14.382 | 1.017 | 0.09 | 0.012 | 0.016 | 0.001 | 0.078 | 0.0073 | 4.609 | 0.303
最小值 | 0.871 | 6.468 | 6.518 | 6.622 | 0.527 | 0.005 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.049 | 0.001
总量 | 893.2959 |  |  |  |  | 5.911 |  | 0.034 |  | 0.005 |  | 0.0225 |  | 1.658