## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-12 00:00:00 至 2024-09-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.25 | 7.41 | 7.47 | 2.496 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.079 | 0 | 0.484 | 0
01~02时 | 7.732 | 7.28 | 7.4 | 7.43 | 2.939 | 0.023 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.079 | 0.001 | 0.631 | 0.005
02~03时 | 14.563 | 7.3 | 7.4 | 7.43 | 3.705 | 0.054 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.074 | 0.001 | 0.63 | 0.009
03~04时 | 13.594 | 7.28 | 7.36 | 7.41 | 5.887 | 0.08 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.07 | 0.001 | 0.63 | 0.009
04~05时 | 1.675 | 7.26 | 7.35 | 7.38 | 5.152 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.069 | 0 | 0.629 | 0.001
05~06时 | 0 | 7.24 | 7.33 | 7.36 | 3.061 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0 | 0.069 | 0 | 0.523 | 0
06~07时 | 0 | 7.21 | 7.32 | 7.36 | 4.189 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0 | 0.071 | 0 | 0.521 | 0
07~08时 | 0 | 7.18 | 7.3 | 7.35 | 7.122 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.072 | 0 | 0.418 | 0
08~09时 | 0 | 7.19 | 7.3 | 7.35 | 7.219 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.071 | 0 | 0.421 | 0
09~10时 | 0 | 7.13 | 7.29 | 7.37 | 7.495 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.071 | 0 | 0.628 | 0
10~11时 | 0 | 7.13 | 7.31 | 7.41 | 6.858 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0 | 0.067 | 0 | 0.623 | 0
11~12时 | 0 | 7.19 | 7.38 | 7.48 | 5.028 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0 | 0.063 | 0 | 0.313 | 0
12~13时 | 0 | 7.31 | 7.42 | 7.52 | 5.474 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0 | 0.067 | 0 | 0.315 | 0
13~14时 | 6.253 | 7.2 | 7.37 | 7.45 | 6.756 | 0.042 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.071 | 0 | 0.521 | 0.003
14~15时 | 11.95 | 7.26 | 7.36 | 7.41 | 7.373 | 0.088 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.067 | 0.001 | 0.515 | 0.006
15~16时 | 9.363 | 7.25 | 7.37 | 7.47 | 8.86 | 0.083 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.064 | 0.001 | 0.019 | 0
16~17时 | 0.296 | 7.28 | 7.43 | 7.48 | 8.381 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.065 | 0 | 0.019 | 0
17~18时 | 0 | 7.28 | 7.44 | 7.65 | 7.13 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0
18~19时 | 0 | 7.35 | 7.48 | 7.56 | 7.415 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.066 | 0 | 0.001 | 0
19~20时 | 8.866 | 7.31 | 7.4 | 7.49 | 8.234 | 0.073 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.067 | 0.001 | 0.083 | 0.001
20~21时 | 12.355 | 7.23 | 7.36 | 7.4 | 7.892 | 0.099 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.065 | 0.001 | 0.085 | 0.001
21~22时 | 1.412 | 7.29 | 7.35 | 7.38 | 6.997 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.064 | 0 | 0.271 | 0
22~23时 | 0.012 | 7.22 | 7.34 | 7.38 | 7.158 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.064 | 0 | 0.27 | 0
23~24时 | 0 | 7.19 | 7.34 | 7.37 | 7.62 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.064 | 0 | 0.27 | 0
有效日均值 |  |  | 7.37 |  | 6.268 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.0171 |  | 0.069 |  | 0.368
最大值 | 14.563 | 7.35 | 7.48 | 7.65 | 8.86 | 0.099 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0.0002 | 0.079 | 0.001 | 0.631 | 0.009
最小值 | 0 | 7.13 | 7.29 | 7.35 | 2.496 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0
总量 | 88.072 |  |  |  |  | 0.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0014 |  | 0.006 |  | 0.035