## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-13 00:00:00 至 2024-09-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 66.534 | 6.771 | 6.843 | 7.005 | 3.978 | 0.305 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0011 | 0.747 | 0.072
01~02时 | 72.051 | 6.581 | 6.723 | 6.771 | 6.748 | 0.486 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0099 | 0.0007 | 1.97 | 0.142
02~03时 | 58.347 | 6.581 | 7.04 | 7.417 | 10.835 | 0.735 | 0.012 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0.0021 | 4.032 | 0.288
03~04时 | 40.504 | 7.122 | 7.329 | 7.463 | 19.827 | 0.803 | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.057 | 0.0023 | 7.645 | 0.31
04~05时 | 99.023 | 6.814 | 6.952 | 7.121 | 21.642 | 2.229 | 0.016 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.044 | 0.0038 | 6.792 | 0.632
05~06时 | 43.914 | 6.683 | 6.743 | 6.816 | 25.682 | 1.128 | 0.017 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0.0010 | 5.291 | 0.232
06~07时 | 39.306 | 6.67 | 6.756 | 6.804 | 24.353 | 0.933 | 0.017 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0.0004 | 5.173 | 0.201
07~08时 | 39.245 | 6.529 | 6.675 | 6.748 | 21.395 | 0.84 | 0.016 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 4.964 | 0.195
08~09时 | 1.315 | 6.518 | 6.761 | 6.877 | 21.816 | 0.029 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0 | 0.078 | 0.0001 | 5.552 | 0.007
09~10时 | 8.817 | 6.904 | 7.292 | 7.357 | 22.76 | 0.201 | 0.02 | 0 | 0.005 | 0 | 0.207 | 0.0018 | 6.598 | 0.058
10~11时 | 1.057 | 7.246 | 7.296 | 7.357 | 19.86 | 0.021 | 0.025 | 0 | 0.004 | 0 | 0.129 | 0.0001 | 4.272 | 0.004
11~12时 | 0.888 | 7.228 | 7.255 | 7.279 | 13.404 | 0.012 | 0.03 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.106 | 0
12~13时 | 0.892 | 7.244 | 7.317 | 7.378 | 10.143 | 0.009 | 0.025 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.105 | 0
13~14时 | 0.876 | 7.274 | 7.304 | 7.366 | 3.37 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0 | 0.102 | 0
14~15时 | 0.852 | 7.306 | 7.369 | 7.457 | 2.931 | 0.002 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.102 | 0
15~16时 | 6.845 | 7.296 | 7.433 | 7.599 | 1.947 | 0.013 | 0.022 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0079 | 0.0001 | 0.103 | 0.001
16~17时 | 30.335 | 7.173 | 7.619 | 8.008 | 14.364 | 1.111 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0094 | 0.0004 | 0.104 | 0.003
17~18时 | 9.303 | 7.403 | 7.525 | 7.656 | 38.467 | 0.358 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.106 | 0.001
18~19时 | 3.391 | 7.595 | 7.646 | 7.68 | 38.623 | 0.131 | 0.014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0091 | 0 | 1.344 | 0.004
19~20时 | 3.122 | 7.564 | 7.616 | 7.641 | 38.971 | 0.122 | 0.017 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0046 | 0 | 3.561 | 0.011
20~21时 | 3.486 | 7.537 | 7.593 | 7.641 | 33.918 | 0.117 | 0.031 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0037 | 0 | 2.44 | 0.008
21~22时 | 3.901 | 7.515 | 7.565 | 7.6 | 22.583 | 0.088 | 0.047 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.573 | 0.002
22~23时 | 6.426 | 7.548 | 7.613 | 7.658 | 20.09 | 0.122 | 0.046 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.407 | 0.002
23~24时 | 8.482 | 7.616 | 7.639 | 7.665 | 14.498 | 0.123 | 0.044 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.109 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.2465 |  | 18.842 |  | 0.022 |  | 0.005 |  | 0.0288 |  | 2.592
最大值 | 99.023 | 7.616 | 7.646 | 8.008 | 38.971 | 2.229 | 0.047 | 0.002 | 0.019 | 0.001 | 0.207 | 0.0038 | 7.645 | 0.632
最小值 | 0.852 | 6.518 | 6.675 | 6.748 | 1.947 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.102 | 0
总量 | 548.9244 |  |  |  |  | 9.919 |  | 0.008 |  | 0.002 |  | 0.0141 |  | 2.176