## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-13 00:00:00 至 2024-09-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.24 | 7.32 | 7.36 | 8.064 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.063 | 0 | 0.273 | 0
01~02时 | 0 | 7.18 | 7.32 | 7.36 | 9.225 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.063 | 0 | 0.521 | 0
02~03时 | 8.947 | 7.21 | 7.29 | 7.33 | 6.842 | 0.049 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.062 | 0.001 | 0.522 | 0.005
03~04时 | 10.513 | 7.16 | 7.27 | 7.3 | 0.612 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.061 | 0.001 | 0.627 | 0.007
04~05时 | 0.435 | 7.17 | 7.27 | 7.29 | 0.945 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.062 | 0 | 0.625 | 0
05~06时 | 0 | 7.15 | 7.26 | 7.29 | 1.9 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.063 | 0 | 0.478 | 0
06~07时 | 0 | 7.2 | 7.26 | 7.28 | 1.872 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.064 | 0 | 0.48 | 0
07~08时 | 0 | 7.15 | 7.26 | 7.28 | 1.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.064 | 0 | 0.71 | 0
08~09时 | 0 | 7.16 | 7.25 | 7.29 | 1.745 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.063 | 0 | 0.707 | 0
09~10时 | 0 | 7.12 | 7.26 | 7.32 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.062 | 0 | 0.479 | 0
10~11时 | 0 | 7.15 | 7.35 | 7.45 | 1.677 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.061 | 0 | 0.473 | 0
11~12时 | 0 | 7.18 | 7.42 | 7.54 | 1.9 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.024 | 0 | 0.061 | 0 | 0.018 | 0
12~13时 | 0 | 7.28 | 7.49 | 7.58 | 1.72 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.024 | 0 | 0.056 | 0 | 0.023 | 0
13~14时 | 0.549 | 7.32 | 7.4 | 7.54 | 1.2 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.052 | 0 | 0.563 | 0
14~15时 | 11.919 | 7.27 | 7.33 | 7.37 | 1.472 | 0.018 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.053 | 0.001 | 0.557 | 0.007
15~16时 | 12.245 | 7.29 | 7.36 | 7.4 | 2.2 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.053 | 0.001 | 0.017 | 0
16~17时 | 14.351 | 7.3 | 7.35 | 7.4 | 1.87 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.056 | 0.001 | 0.022 | 0
17~18时 | 13.349 | 7.24 | 7.33 | 7.37 | 1 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.059 | 0.001 | 0.563 | 0.008
18~19时 | 14.512 | 7.25 | 7.31 | 7.35 | 1.303 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.058 | 0.001 | 0.561 | 0.008
19~20时 | 14.694 | 7.19 | 7.28 | 7.32 | 2.1 | 0.031 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.058 | 0.001 | 0.416 | 0.006
20~21时 | 4.713 | 7.15 | 7.25 | 7.29 | 2.072 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.06 | 0 | 0.411 | 0.002
21~22时 | 0.027 | 7.17 | 7.25 | 7.28 | 2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 0 | 7.15 | 7.25 | 7.28 | 1.872 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.061 | 0 | 0.006 | 0
23~24时 | 0 | 7.14 | 7.24 | 7.27 | 1.5 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.061 | 0 | 0.627 | 0
有效日均值 |  |  | 7.31 |  | 2.437 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.0153 |  | 0.060 |  | 0.403
最大值 | 14.694 | 7.32 | 7.49 | 7.58 | 9.225 | 0.049 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.024 | 0.0002 | 0.064 | 0.001 | 0.71 | 0.008
最小值 | 0 | 7.12 | 7.24 | 7.27 | 0.612 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0
总量 | 106.254 |  |  |  |  | 0.201 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0017 |  | 0.006 |  | 0.043