## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-14 00:00:00 至 2024-09-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 7.89 | 7.638 | 7.671 | 7.702 | 13.779 | 0.109 | 0.038 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.106 | 0.001
01~02时 | 7.923 | 7.637 | 7.658 | 7.684 | 12.154 | 0.096 | 0.031 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.102 | 0.001
02~03时 | 84.973 | 7.407 | 7.65 | 7.751 | 11.87 | 0.989 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.102 | 0.009
03~04时 | 96.259 | 7.624 | 7.687 | 7.764 | 11.237 | 1.082 | 0.029 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.103 | 0.010
04~05时 | 95.389 | 7.456 | 7.697 | 7.763 | 10.248 | 0.928 | 0.028 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.0028 | 0.0003 | 0.103 | 0.010
05~06时 | 66.754 | 7.556 | 7.716 | 7.821 | 8.013 | 0.535 | 0.027 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0049 | 0.0003 | 0.104 | 0.007
06~07时 | 60.532 | 7.206 | 7.47 | 7.693 | 8.289 | 0.51 | 0.025 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.0016 | 0.105 | 0.006
07~08时 | 62.423 | 7.303 | 7.348 | 7.4 | 8.913 | 0.556 | 0.022 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.043 | 0.0027 | 0.107 | 0.007
08~09时 | 92.73 | 7.237 | 7.37 | 7.552 | 9.519 | 0.899 | 0.023 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.033 | 0.0028 | 0.107 | 0.010
09~10时 | 73.451 | 7.291 | 7.358 | 7.521 | 10.889 | 0.8 | 0.024 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0012 | 0.108 | 0.008
10~11时 | 69.742 | 7.132 | 7.323 | 7.607 | 10.654 | 0.736 | 0.025 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0008 | 0.105 | 0.007
11~12时 | 51.079 | 7.201 | 7.284 | 7.421 | 10.163 | 0.519 | 0.026 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0072 | 0.0004 | 0.1 | 0.005
12~13时 | 80.318 | 7.087 | 7.26 | 7.532 | 8.727 | 0.609 | 0.028 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0074 | 0.0006 | 0.101 | 0.008
13~14时 | 106.387 | 7.139 | 7.188 | 7.373 | 5.507 | 0.586 | 0.031 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.0078 | 0.0008 | 0.103 | 0.011
14~15时 | 73.688 | 7.173 | 7.276 | 7.457 | 5.617 | 0.416 | 0.028 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.0095 | 0.0007 | 0.104 | 0.008
15~16时 | 46.603 | 7.12 | 7.228 | 7.338 | 5.865 | 0.273 | 0.024 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0006 | 0.107 | 0.005
16~17时 | 5.324 | 7.218 | 7.3 | 7.367 | 6.001 | 0.032 | 0.023 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.106 | 0.001
17~18时 | 4.223 | 7.199 | 7.23 | 7.271 | 6.308 | 0.027 | 0.022 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0 | 0.105 | 0
18~19时 | 8.565 | 7.242 | 7.301 | 7.354 | 6.309 | 0.054 | 0.024 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0090 | 0.0001 | 0.104 | 0.001
19~20时 | 11.157 | 7.279 | 7.333 | 7.379 | 6.312 | 0.07 | 0.026 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0067 | 0.0001 | 0.103 | 0.001
20~21时 | 31.822 | 7.357 | 7.404 | 7.451 | 6.052 | 0.19 | 0.024 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0079 | 0.0003 | 0.103 | 0.003
21~22时 | 29.879 | 7.353 | 7.39 | 7.417 | 5.509 | 0.165 | 0.021 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0099 | 0.0003 | 0.104 | 0.003
22~23时 | 3.641 | 7.381 | 7.436 | 7.501 | 5.74 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.103 | 0
23~24时 | 3.63 | 7.365 | 7.413 | 7.444 | 6.224 | 0.023 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0
有效日均值 |  |  | 7.4168 |  | 8.329 |  | 0.026 |  | 0.004 |  | 0.0108 |  | 0.104
最大值 | 106.387 | 7.638 | 7.716 | 7.821 | 13.779 | 1.082 | 0.038 | 0.003 | 0.013 | 0.001 | 0.043 | 0.0028 | 0.108 | 0.011
最小值 | 3.63 | 7.087 | 7.188 | 7.271 | 5.507 | 0.021 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 1174.3910 |  |  |  |  | 10.223 |  | 0.031 |  | 0.005 |  | 0.0141 |  | 0.122