## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-14 00:00:00 至 2024-09-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.806 | 7.18 | 7.23 | 7.26 | 1.474 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.066 | 0 | 0.625 | 0.001
01~02时 | 13.871 | 7.12 | 7.21 | 7.25 | 1.4 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.07 | 0.001 | 0.562 | 0.008
02~03时 | 14.228 | 7.14 | 7.19 | 7.22 | 1.345 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.063 | 0.001 | 0.561 | 0.008
03~04时 | 2.303 | 7.05 | 7.15 | 7.19 | 1.2 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.057 | 0 | 0.562 | 0.001
04~05时 | 0 | 7.07 | 7.16 | 7.19 | 1.282 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.06 | 0 | 0.563 | 0
05~06时 | 0 | 7.11 | 7.16 | 7.19 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.062 | 0 | 0.709 | 0
06~07时 | 0 | 7.07 | 7.14 | 7.18 | 1.855 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.064 | 0 | 0.708 | 0
07~08时 | 0 | 7.07 | 7.15 | 7.17 | 2.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.066 | 0 | 0.561 | 0
08~09时 | 0 | 7.04 | 7.15 | 7.19 | 2.664 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.065 | 0 | 0.562 | 0
09~10时 | 0 | 7.09 | 7.19 | 7.29 | 2.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.065 | 0 | 0.708 | 0
10~11时 | 0 | 7.09 | 7.22 | 7.3 | 1.992 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.06 | 0 | 0.706 | 0
11~12时 | 0 | 7.17 | 7.28 | 7.39 | 1.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0 | 0.055 | 0 | 0.477 | 0
12~13时 | 2.057 | 7.21 | 7.31 | 7.43 | 1.154 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0.0001 | 0.061 | 0 | 0.474 | 0.001
13~14时 | 12.285 | 7.15 | 7.23 | 7.29 | 1.3 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.066 | 0.001 | 0.017 | 0
14~15时 | 10.763 | 7.17 | 7.24 | 7.28 | 1.327 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.062 | 0.001 | 0.02 | 0
15~16时 | 1.265 | 7.14 | 7.29 | 7.37 | 1.4 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.059 | 0 | 0.416 | 0.001
16~17时 | 0 | 7.22 | 7.34 | 7.41 | 1.427 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.058 | 0 | 0.417 | 0
17~18时 | 0 | 7.21 | 7.35 | 7.42 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.058 | 0 | 0.521 | 0
18~19时 | 0 | 7.15 | 7.37 | 7.52 | 1.473 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.056 | 0 | 0.516 | 0
19~20时 | 4.909 | 7.14 | 7.32 | 7.53 | 1.4 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.055 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 14.326 | 7.18 | 7.25 | 7.32 | 1.618 | 0.023 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.056 | 0.001 | 0 | 0
21~22时 | 6.182 | 7.05 | 7.2 | 7.27 | 2.2 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.056 | 0 | 0.017 | 0
22~23时 | 0.058 | 7.14 | 7.2 | 7.25 | 2.391 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0.055 | 0 | 0.017 | 0
23~24时 | 0 | 7.14 | 7.21 | 7.23 | 2.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.054 | 0 | 0.1 | 0
有效日均值 |  |  | 7.23 |  | 1.708 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.0166 |  | 0.060 |  | 0.409
最大值 | 14.326 | 7.22 | 7.37 | 7.53 | 2.9 | 0.023 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.0002 | 0.07 | 0.001 | 0.709 | 0.008
最小值 | 0 | 7.04 | 7.14 | 7.17 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0
总量 | 84.053 |  |  |  |  | 0.122 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0013 |  | 0.005 |  | 0.020