## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-15 00:00:00 至 2024-09-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.237 | 7.392 | 7.453 | 7.527 | 5.763 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.101 | 0
01~02时 | 3.214 | 7.39 | 7.438 | 7.475 | 4.798 | 0.015 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.102 | 0
02~03时 | 3.147 | 7.413 | 7.475 | 7.541 | 4.124 | 0.013 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.104 | 0
03~04时 | 3.141 | 7.4 | 7.445 | 7.48 | 2.6 | 0.008 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.107 | 0
04~05时 | 3.11 | 7.412 | 7.484 | 7.553 | 2.584 | 0.008 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.105 | 0
05~06时 | 3.16 | 7.427 | 7.469 | 7.524 | 2.549 | 0.008 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.102 | 0
06~07时 | 3.097 | 7.445 | 7.501 | 7.57 | 2.18 | 0.007 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0.102 | 0
07~08时 | 3.07 | 7.439 | 7.472 | 7.52 | 1.4 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0 | 0.065 | 0.0002 | 0.103 | 0
08~09时 | 2.902 | 7.462 | 7.511 | 7.564 | 1.625 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0 | 0.056 | 0.0002 | 0.103 | 0
09~10时 | 2.788 | 7.389 | 7.467 | 7.53 | 2.1 | 0.006 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.04 | 0.0001 | 0.104 | 0
10~11时 | 2.606 | 7.388 | 7.483 | 7.533 | 1.796 | 0.005 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0.0001 | 0.103 | 0
11~12时 | 2.545 | 7.398 | 7.454 | 7.491 | 1.1 | 0.003 | 0.018 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 0.1 | 0
12~13时 | 2.53 | 7.439 | 7.494 | 7.557 | 1.106 | 0.003 | 0.022 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.1 | 0
13~14时 | 2.573 | 7.426 | 7.47 | 7.504 | 1.12 | 0.003 | 0.026 | 0 | 0.016 | 0 | 0.017 | 0 | 0.101 | 0
14~15时 | 2.589 | 7.456 | 7.511 | 7.563 | 0.817 | 0.002 | 0.025 | 0 | 0.013 | 0 | 0.018 | 0 | 0.101 | 0
15~16时 | 2.613 | 7.452 | 7.491 | 7.525 | 0.173 | 0 | 0.025 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.102 | 0
16~17时 | 2.96 | 7.389 | 7.504 | 7.571 | 0.918 | 0.003 | 0.023 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.101 | 0
17~18时 | 2.759 | 7.39 | 7.443 | 7.492 | 2.5 | 0.007 | 0.022 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.1 | 0
18~19时 | 2.689 | 7.43 | 7.503 | 7.563 | 2.5 | 0.007 | 0.023 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.1 | 0
19~20时 | 2.725 | 7.427 | 7.465 | 7.505 | 2.5 | 0.007 | 0.025 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.101 | 0
20~21时 | 2.723 | 7.453 | 7.511 | 7.577 | 2.275 | 0.006 | 0.023 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.103 | 0
21~22时 | 2.774 | 7.416 | 7.466 | 7.507 | 1.8 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.107 | 0
22~23时 | 2.788 | 7.427 | 7.498 | 7.569 | 1.928 | 0.005 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.104 | 0
23~24时 | 2.817 | 7.416 | 7.458 | 7.496 | 2.2 | 0.006 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.1 | 0
有效日均值 |  |  | 7.4783 |  | 2.186 |  | 0.021 |  | 0.003 |  | 0.0183 |  | 0.102
最大值 | 3.237 | 7.462 | 7.511 | 7.577 | 5.763 | 0.019 | 0.026 | 0 | 0.016 | 0 | 0.065 | 0.0002 | 0.107 | 0
最小值 | 2.53 | 7.388 | 7.438 | 7.475 | 0.173 | 0 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 68.5693 |  |  |  |  | 0.155 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0013 |  | 0.007