## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-15 00:00:00 至 2024-09-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.12 | 7.2 | 7.25 | 2.737 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.053 | 0 | 0.099 | 0
01~02时 | 7.699 | 7.11 | 7.18 | 7.22 | 2.3 | 0.018 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.052 | 0 | 0 | 0
02~03时 | 8.454 | 7.04 | 7.15 | 7.21 | 2.164 | 0.019 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.056 | 0 | 0.003 | 0
03~04时 | 0.193 | 7.04 | 7.12 | 7.16 | 1.8 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.06 | 0 | 0.519 | 0
04~05时 | 0 | 7.09 | 7.13 | 7.17 | 2.029 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.057 | 0 | 0.519 | 0
05~06时 | 0 | 7.04 | 7.13 | 7.17 | 2.6 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.054 | 0 | 0.561 | 0
06~07时 | 0 | 7.05 | 7.12 | 7.18 | 2.691 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.068 | 0 | 0.559 | 0
07~08时 | 0 | 7.03 | 7.1 | 7.15 | 2.9 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.079 | 0 | 0.415 | 0
08~09时 | 0 | 7.06 | 7.11 | 7.19 | 3.143 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.066 | 0 | 0.416 | 0
09~10时 | 2.577 | 7.03 | 7.11 | 7.15 | 3.801 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.055 | 0 | 0.519 | 0.001
10~11时 | 13.885 | 7.09 | 7.16 | 7.23 | 3.295 | 0.045 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.055 | 0.001 | 0.52 | 0.007
11~12时 | 14.732 | 7.13 | 7.18 | 7.23 | 1.8 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.055 | 0.001 | 0.666 | 0.010
12~13时 | 14.602 | 7.15 | 7.2 | 7.25 | 1.749 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.058 | 0.001 | 0.661 | 0.010
13~14时 | 12.289 | 7.12 | 7.2 | 7.25 | 1.6 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.06 | 0.001 | 0.017 | 0
14~15时 | 10.9 | 7.11 | 7.21 | 7.27 | 1.514 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.062 | 0.001 | 0.017 | 0
15~16时 | 0.729 | 7.19 | 7.25 | 7.32 | 1.3 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.063 | 0 | 0.017 | 0
16~17时 | 0 | 7.12 | 7.28 | 7.4 | 1.46 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.061 | 0 | 0.017 | 0
17~18时 | 0 | 7.16 | 7.31 | 7.43 | 1.9 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.06 | 0 | 0.059 | 0
18~19时 | 0.348 | 7.22 | 7.34 | 7.47 | 1.9 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.061 | 0 | 0.058 | 0
19~20时 | 12.056 | 7.15 | 7.23 | 7.32 | 1.9 | 0.023 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.061 | 0.001 | 0.039 | 0
20~21时 | 9.858 | 7.08 | 7.2 | 7.27 | 1.557 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.063 | 0.001 | 0.038 | 0
21~22时 | 0.355 | 7.1 | 7.17 | 7.21 | 0.612 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.064 | 0 | 0.058 | 0
22~23时 | 0 | 7.14 | 7.17 | 7.22 | 60.216 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.063 | 0 | 0.061 | 0
23~24时 | 0 | 7.09 | 7.17 | 7.23 | 199.292 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.062 | 0 | 0.519 | 0
有效日均值 |  |  | 7.18 |  | 12.761 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.0173 |  | 0.060 |  | 0.265
最大值 | 14.732 | 7.22 | 7.34 | 7.47 | 199.292 | 0.045 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.079 | 0.001 | 0.666 | 0.01
最小值 | 0 | 7.03 | 7.1 | 7.15 | 0.612 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0
总量 | 108.676 |  |  |  |  | 0.223 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0022 |  | 0.006 |  | 0.029