## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-09-16 00:00:00 至 2024-09-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.763 | 7.418 | 7.49 | 7.572 | 1.848 | 0.005 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.103 | 0
01~02时 | 2.804 | 7.423 | 7.47 | 7.538 | 1.1 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.109 | 0
02~03时 | 2.756 | 7.449 | 7.501 | 7.57 | 1.228 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0100 | 0 | 0.108 | 0
03~04时 | 2.722 | 7.406 | 7.453 | 7.486 | 1.5 | 0.004 | 0.021 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.107 | 0
04~05时 | 2.704 | 7.406 | 7.489 | 7.557 | 1.331 | 0.004 | 0.019 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.107 | 0
05~06时 | 2.708 | 7.406 | 7.454 | 7.486 | 0.972 | 0.003 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.108 | 0
06~07时 | 2.678 | 7.428 | 7.49 | 7.552 | 0.745 | 0.002 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 0.106 | 0
07~08时 | 2.707 | 7.395 | 7.448 | 7.486 | 0.263 | 0.001 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.047 | 0.0001 | 0.102 | 0
08~09时 | 2.708 | 7.401 | 7.496 | 7.564 | 0.917 | 0.002 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.04 | 0.0001 | 0.102 | 0
09~10时 | 2.727 | 7.43 | 7.465 | 7.504 | 2.3 | 0.006 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0.103 | 0
10~11时 | 2.707 | 7.436 | 7.506 | 7.576 | 2.14 | 0.006 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 0.105 | 0
11~12时 | 2.673 | 7.425 | 7.467 | 7.49 | 1.8 | 0.005 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.109 | 0
12~13时 | 2.618 | 7.461 | 7.511 | 7.588 | 1.8 | 0.005 | 0.019 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.108 | 0
13~14时 | 2.607 | 7.431 | 7.467 | 7.496 | 1.8 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.107 | 0
14~15时 | 2.608 | 7.458 | 7.528 | 7.59 | 2.024 | 0.005 | 0.026 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.107 | 0
15~16时 | 2.626 | 7.434 | 7.501 | 7.534 | 2.5 | 0.007 | 0.033 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.108 | 0
16~17时 | 2.714 | 7.445 | 7.516 | 7.58 | 2.34 | 0.006 | 0.029 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.106 | 0
17~18时 | 4.442 | 7.435 | 7.468 | 7.504 | 2 | 0.009 | 0.024 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.103 | 0
18~19时 | 3.462 | 7.436 | 7.497 | 7.563 | 1.808 | 0.006 | 0.027 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.104 | 0
19~20时 | 3.38 | 7.42 | 7.442 | 7.458 | 1.4 | 0.005 | 0.03 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.107 | 0
20~21时 | 2.775 | 7.431 | 7.482 | 7.538 | 1.336 | 0.004 | 0.028 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.104 | 0
21~22时 | 3.118 | 7.401 | 7.428 | 7.455 | 1.2 | 0.004 | 0.025 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.1 | 0
22~23时 | 2.798 | 7.406 | 7.451 | 7.503 | 1.328 | 0.004 | 0.023 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.101 | 0
23~24时 | 2.863 | 7.386 | 7.403 | 7.42 | 1.6 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.103 | 0
有效日均值 |  |  | 7.4764 |  | 1.553 |  | 0.022 |  | 0.003 |  | 0.0105 |  | 0.105
最大值 | 4.442 | 7.461 | 7.528 | 7.59 | 2.5 | 0.009 | 0.033 | 0 | 0.014 | 0 | 0.047 | 0.0001 | 0.109 | 0
最小值 | 2.607 | 7.386 | 7.403 | 7.42 | 0.263 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 68.6805 |  |  |  |  | 0.107 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0.007