## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-09-16 00:00:00 至 2024-09-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.101 | 7.11 | 7.17 | 7.22 | 143.279 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.061 | 0 | 0.518 | 0
01~02时 | 12.843 | 7.09 | 7.14 | 7.19 | 1.6 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.06 | 0.001 | 0.374 | 0.005
02~03时 | 16.958 | 7.07 | 7.14 | 7.19 | 1.896 | 0.032 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 0.062 | 0.001 | 0.374 | 0.006
03~04时 | 15.088 | 7.03 | 7.1 | 7.14 | 2.7 | 0.041 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.063 | 0.001 | 0.625 | 0.009
04~05时 | 14.895 | 7.03 | 7.09 | 7.13 | 2.592 | 0.039 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.167 | 0.002 | 0.623 | 0.009
05~06时 | 14.515 | 7 | 7.05 | 7.09 | 2.3 | 0.033 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.254 | 0.004 | 0.017 | 0
06~07时 | 12.776 | 6.91 | 7.03 | 7.08 | 2.38 | 0.03 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.15 | 0.002 | 0.017 | 0
07~08时 | 1.382 | 6.89 | 7 | 7.05 | 2.6 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.063 | 0 | 0.31 | 0
08~09时 | 0 | 7.01 | 7.05 | 7.1 | 2.627 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.066 | 0 | 0.311 | 0
09~10时 | 0 | 7.03 | 7.11 | 7.2 | 2.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.068 | 0 | 0.708 | 0
10~11时 | 0 | 7.08 | 7.21 | 7.31 | 2.407 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.093 | 0 | 0.707 | 0
11~12时 | 0 | 7.15 | 7.29 | 7.37 | 1.6 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.033 | 0 | 0.114 | 0 | 0.52 | 0
12~13时 | 0 | 7.17 | 7.34 | 7.41 | 1.44 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.032 | 0 | 0.08 | 0 | 0.516 | 0
13~14时 | 0.465 | 7.15 | 7.26 | 7.43 | 1 | 0 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0 | 0.051 | 0 | 0.059 | 0
14~15时 | 10.915 | 7.14 | 7.24 | 7.38 | 1.133 | 0.013 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 0.051 | 0.001 | 0.06 | 0.001
15~16时 | 14.524 | 7.18 | 7.24 | 7.27 | 1.5 | 0.022 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.051 | 0.001 | 0.27 | 0.004
16~17时 | 2.594 | 7.14 | 7.22 | 7.28 | 1.553 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.049 | 0 | 0.273 | 0.001
17~18时 | 12.56 | 7.21 | 7.25 | 7.3 | 1.7 | 0.021 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.048 | 0.001 | 0.521 | 0.007
18~19时 | 14.191 | 7.15 | 7.24 | 7.28 | 1.833 | 0.025 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.053 | 0.001 | 0.52 | 0.007
19~20时 | 1.963 | 7.11 | 7.19 | 7.23 | 2.2 | 0.004 | 0.014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.057 | 0 | 0.376 | 0.001
20~21时 | 0.026 | 7.12 | 7.2 | 7.25 | 1.907 | 0 | 0.014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.058 | 0 | 0.377 | 0
21~22时 | 0 | 7.12 | 7.19 | 7.24 | 1.1 | 0 | 0.015 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.059 | 0 | 0.479 | 0
22~23时 | 0 | 7.04 | 7.19 | 7.26 | 1.496 | 0 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.057 | 0 | 0.475 | 0
23~24时 | 0 | 6.98 | 7.14 | 7.22 | 2.6 | 0 | 0.018 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.056 | 0 | 0.017 | 0
有效日均值 |  |  | 7.17 |  | 7.839 |  | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.0184 |  | 0.079 |  | 0.377
最大值 | 16.958 | 7.21 | 7.34 | 7.43 | 143.279 | 0.041 | 0.018 | 0 | 0.007 | 0 | 0.033 | 0.0003 | 0.254 | 0.004 | 0.708 | 0.009
最小值 | 0 | 6.89 | 7 | 7.05 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.048 | 0 | 0.017 | 0
总量 | 145.797 |  |  |  |  | 0.289 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0024 |  | 0.014 |  | 0.051