## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-07 00:00:00 至 2024-11-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.721 | 6.816 | 6.906 | 7.011 | 2.577 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.075 | 0 | 0.0013 | 0 | 1.418 | 0.004
01~02时 | 2.645 | 6.873 | 6.96 | 7.072 | 1.3 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.072 | 0 | 0.0015 | 0 | 1.393 | 0.004
02~03时 | 72.25 | 6.802 | 7.329 | 7.807 | 1.57 | 0.134 | 0.004 | 0 | 0.07 | 0.005 | 0.0014 | 0.0001 | 1.163 | 0.067
03~04时 | 94.425 | 7.071 | 7.582 | 7.903 | 2.2 | 0.208 | 0.001 | 0 | 0.066 | 0.006 | 0.0011 | 0.0001 | 0.719 | 0.068
04~05时 | 44.671 | 7.104 | 7.265 | 7.366 | 1.87 | 0.096 | 0.001 | 0 | 0.064 | 0.003 | 0.0009 | 0 | 1.108 | 0.037
05~06时 | 3.579 | 7.157 | 7.196 | 7.35 | 1.1 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.059 | 0 | 0.0005 | 0 | 1.852 | 0.007
06~07时 | 3.089 | 7.193 | 7.242 | 7.299 | 0.795 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.057 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.217 | 0.004
07~08时 | 2.614 | 7.161 | 7.222 | 7.303 | 0.084 | 0 | 0.002 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.081 | 0
08~09时 | 1.836 | 7.033 | 7.142 | 7.245 | 0.539 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.049 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.104 | 0
09~10时 | 18.885 | 6.739 | 6.977 | 7.114 | 1.6 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.046 | 0.001 | 0.0012 | 0 | 0.15 | 0.003
10~11时 | 46.717 | 6.509 | 6.659 | 6.927 | 1.57 | 0.073 | 0.001 | 0 | 0.047 | 0.002 | 0.043 | 0.0026 | 2.655 | 0.158
11~12时 | 55.223 | 6.931 | 7.061 | 7.177 | 1.5 | 0.083 | 0.001 | 0 | 0.049 | 0.003 | 0.118 | 0.0066 | 7.481 | 0.413
12~13时 | 50.821 | 7.111 | 7.153 | 7.191 | 2.142 | 0.108 | 0.002 | 0 | 0.046 | 0.002 | 0.076 | 0.0039 | 6.582 | 0.335
13~14时 | 27.035 | 6.756 | 6.984 | 7.117 | 3.665 | 0.099 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0.001 | 0.0016 | 0 | 4.817 | 0.13
14~15时 | 2.395 | 6.746 | 6.868 | 6.999 | 2.967 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0017 | 0 | 4.256 | 0.010
15~16时 | 2.221 | 6.87 | 6.936 | 6.987 | 1.337 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0018 | 0 | 3.154 | 0.007
16~17时 | 3.15 | 6.955 | 7.077 | 7.176 | 1.746 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0014 | 0 | 2.708 | 0.009
17~18时 | 1.957 | 7.03 | 7.108 | 7.209 | 2.7 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.841 | 0.004
18~19时 | 65.208 | 7.096 | 7.238 | 7.388 | 2.76 | 0.184 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.0007 | 0 | 1.619 | 0.09
19~20时 | 103.852 | 6.794 | 6.996 | 7.111 | 2.9 | 0.301 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | 1.213 | 0.126
20~21时 | 114.24 | 6.457 | 6.941 | 7.165 | 2.86 | 0.326 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0.003 | 0.045 | 0.0060 | 4.188 | 0.532
21~22时 | 60.637 | 6.851 | 7.021 | 7.2 | 2.765 | 0.168 | 0.004 | 0 | 0.031 | 0.002 | 0.125 | 0.0076 | 9.614 | 0.583
22~23时 | 46.464 | 6.788 | 6.922 | 6.983 | 4.766 | 0.179 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0.001 | 0.08 | 0.0044 | 9.14 | 0.433
23~24时 | 30.647 | 6.83 | 6.936 | 6.988 | 9.511 | 0.291 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0.001 | 0.0009 | 0 | 8.205 | 0.251
有效日均值 |  |  | 7.0722 |  | 2.368 |  | 0.003 |  | 0.045 |  | 0.0212 |  | 3.195
最大值 | 114.24 | 7.193 | 7.582 | 7.903 | 9.511 | 0.326 | 0.006 | 0 | 0.075 | 0.006 | 0.125 | 0.0076 | 9.614 | 0.583
最小值 | 1.836 | 6.457 | 6.659 | 6.927 | 0.084 | 0 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.081 | 0
总量 | 857.2938 |  |  |  |  | 2.319 |  | 0.002 |  | 0.037 |  | 0.0316 |  | 3.275