## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-01 00:00:00 至 2024-12-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 23.192 | 7.778 | 7.923 | 8.446 | 7.193 | 0.104 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0.143 | 0.003
01~02时 | 17.621 | 7.837 | 7.916 | 7.997 | 2.778 | 0.049 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0032 | 0.0001 | 0.15 | 0.003
02~03时 | 6.059 | 7.821 | 7.847 | 7.861 | 2.202 | 0.013 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.167 | 0.001
03~04时 | 7.155 | 7.831 | 7.853 | 8.004 | 1.177 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.194 | 0.001
04~05时 | 57.585 | 7.458 | 7.805 | 8.272 | 0.832 | 0.04 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0026 | 0.0002 | 0.216 | 0.013
05~06时 | 63.162 | 7.367 | 7.455 | 7.487 | 0.166 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0033 | 0.0002 | 0.251 | 0.016
06~07时 | 8.135 | 7.375 | 7.519 | 7.637 | 1.411 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.025 | 0.0002 | 0.657 | 0.005
07~08时 | 2.152 | 7.559 | 7.609 | 7.63 | 3.792 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.058 | 0.0001 | 1.301 | 0.003
08~09时 | 14.621 | 7.543 | 8.271 | 9.391 | 4.026 | 0.06 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.047 | 0.0006 | 0.926 | 0.010
09~10时 | 0.825 | 7.768 | 8.028 | 8.439 | 4.473 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.029 | 0 | 0.332 | 0
10~11时 | 50.725 | 7.331 | 7.557 | 7.844 | 3.811 | 0.177 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.028 | 0.0014 | 0.332 | 0.017
11~12时 | 94.163 | 7.048 | 7.297 | 7.406 | 2.527 | 0.238 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.025 | 0.0024 | 0.333 | 0.031
12~13时 | 63.217 | 6.842 | 6.937 | 7.045 | 2.374 | 0.155 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.022 | 0.0015 | 0.302 | 0.02
13~14时 | 3.916 | 7.033 | 7.211 | 7.303 | 2.1 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.254 | 0.001
14~15时 | 2.355 | 7.315 | 7.421 | 7.473 | 1.828 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0 | 0.263 | 0.001
15~16时 | 1.919 | 7.398 | 7.487 | 7.555 | 1.3 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.277 | 0.001
16~17时 | 1.578 | 7.545 | 7.602 | 7.647 | 1.368 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0060 | 0 | 0.291 | 0
17~18时 | 38.015 | 7.259 | 7.477 | 7.722 | 1.5 | 0.057 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.0038 | 0.0001 | 0.311 | 0.012
18~19时 | 121.812 | 7.043 | 7.31 | 7.582 | 2.63 | 0.325 | 0.006 | 0.001 | 0.015 | 0.002 | 0.0029 | 0.0003 | 1.567 | 0.198
19~20时 | 98.311 | 7.243 | 7.348 | 7.471 | 4.639 | 0.456 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 3.424 | 0.337
20~21时 | 94.411 | 7.284 | 7.363 | 7.455 | 8.013 | 0.744 | 0.006 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0050 | 0.0005 | 3.478 | 0.328
21~22时 | 11.496 | 6.945 | 7.068 | 7.504 | 14.1 | 0.162 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 3.559 | 0.041
22~23时 | 21.61 | 7.342 | 7.593 | 7.805 | 13.368 | 0.302 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0079 | 0.0002 | 2.232 | 0.07
23~24时 | 2.665 | 7.01 | 7.132 | 7.336 | 12.047 | 0.032 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.241 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.5434 |  | 4.152 |  | 0.004 |  | 0.012 |  | 0.0140 |  | 0.883
最大值 | 121.812 | 7.837 | 8.271 | 9.391 | 14.1 | 0.744 | 0.008 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.058 | 0.0024 | 3.559 | 0.337
最小值 | 0.825 | 6.842 | 6.937 | 7.045 | 0.166 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.143 | 0
总量 | 806.7117 |  |  |  |  | 2.971 |  | 0.004 |  | 0.010 |  | 0.0083 |  | 1.112