## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-01 00:00:00 至 2024-12-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 6.283 | 7.13 | 7.2 | 7.24 | 1.631 | 0.010 | 0.023 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.77 | 0.006 | 0.393 | 0.002
01~02时 | 9.31 | 7.14 | 7.18 | 7.21 | 1.7 | 0.016 | 0.055 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0019 | 0 | 1 | 0.009 | 0.392 | 0.004
02~03时 | 0.969 | 7.12 | 7.15 | 7.17 | 2.01 | 0.002 | 0.034 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.258 | 0 | 0.482 | 0
03~04时 | 0.059 | 7.12 | 7.16 | 7.19 | 2.7 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.028 | 0 | 0.685 | 0
04~05时 | 0 | 7.14 | 7.17 | 7.2 | 2.44 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.025 | 0 | 0.66 | 0
05~06时 | 0 | 7.12 | 7.16 | 7.18 | 1.9 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.024 | 0 | 0.602 | 0
06~07时 | 0 | 7.1 | 7.14 | 7.18 | 1.962 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.027 | 0 | 0.506 | 0
07~08时 | 0 | 7.1 | 7.13 | 7.16 | 2.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.028 | 0 | 0.286 | 0
08~09时 | 0 | 7.09 | 7.14 | 7.17 | 1.871 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.028 | 0 | 0.286 | 0
09~10时 | 0 | 7.06 | 7.16 | 7.23 | 1.4 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.028 | 0 | 0.286 | 0
10~11时 | 0 | 7.2 | 7.27 | 7.33 | 68.924 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.026 | 0 | 0.395 | 0
11~12时 | 0 | 7.25 | 7.3 | 7.34 | 200 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.026 | 0 | 0.643 | 0
12~13时 | 0 | 7.2 | 7.27 | 7.33 | 138.899 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.028 | 0 | 0.599 | 0
13~14时 | 0.112 | 7.17 | 7.25 | 7.32 | 2.9 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.028 | 0 | 0.497 | 0
14~15时 | 12.762 | 7.21 | 7.27 | 7.32 | 2.512 | 0.031 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.026 | 0 | 0.423 | 0.005
15~16时 | 15.359 | 7.19 | 7.22 | 7.23 | 1.7 | 0.026 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.025 | 0 | 0.25 | 0.004
16~17时 | 5.828 | 7.16 | 7.19 | 7.21 | 1.947 | 0.012 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.022 | 0 | 0.251 | 0.001
17~18时 | 14.42 | 7.16 | 7.2 | 7.26 | 2.5 | 0.036 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.021 | 0 | 0.252 | 0.004
18~19时 | 7.975 | 7.16 | 7.2 | 7.26 | 2.533 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.023 | 0 | 0.372 | 0.002
19~20时 | 1.067 | 7.1 | 7.15 | 7.18 | 2.6 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.024 | 0 | 0.651 | 0.001
20~21时 | 0.297 | 7.1 | 7.15 | 7.18 | 2.178 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.023 | 0 | 0.639 | 0
21~22时 | 0.086 | 7.13 | 7.16 | 7.18 | 1.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.609 | 0
22~23时 | 0.005 | 7.14 | 7.17 | 7.21 | 1.239 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.019 | 0 | 0.577 | 0
23~24时 | 0 | 7.15 | 7.18 | 7.2 | 1.1 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.502 | 0
有效日均值 |  |  | 7.19 |  | 18.752 |  | 0.009 |  | 0.008 |  | 0.0018 |  | 0.106 |  | 0.468
最大值 | 15.359 | 7.25 | 7.3 | 7.34 | 200 | 0.036 | 0.055 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0.0055 | 0 | 1 | 0.009 | 0.685 | 0.005
最小值 | 0 | 7.06 | 7.13 | 7.16 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.25 | 0
总量 | 74.534 |  |  |  |  | 0.157 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0.017 |  | 0.024