## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-03 00:00:00 至 2024-12-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.152 | 7.12 | 7.16 | 7.19 | 2.683 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.019 | 0 | 0.638 | 0
01~02时 | 1.797 | 7.14 | 7.17 | 7.22 | 2.652 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.019 | 0 | 0.695 | 0.001
02~03时 | 15.347 | 7.18 | 7.2 | 7.23 | 2.454 | 0.038 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.02 | 0 | 0.669 | 0.010
03~04时 | 4.342 | 7.11 | 7.15 | 7.19 | 2 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.02 | 0 | 0.611 | 0.003
04~05时 | 0.604 | 7.11 | 7.13 | 7.16 | 2.193 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.019 | 0 | 0.623 | 0
05~06时 | 0.104 | 7.08 | 7.12 | 7.15 | 2.6 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.019 | 0 | 0.652 | 0
06~07时 | 0 | 7.08 | 7.11 | 7.14 | 2.568 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.019 | 0 | 0.595 | 0
07~08时 | 0 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 2.5 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.461 | 0
08~09时 | 0 | 7.12 | 7.16 | 7.19 | 2.503 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.486 | 0
09~10时 | 0 | 7.14 | 7.21 | 7.28 | 2.507 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.545 | 0
10~11时 | 0 | 7.25 | 7.32 | 7.37 | 2.249 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.018 | 0 | 0.458 | 0
11~12时 | 0.339 | 7.28 | 7.36 | 7.45 | 1.7 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.018 | 0 | 0.254 | 0
12~13时 | 14.693 | 7.28 | 7.31 | 7.42 | 1.636 | 0.024 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0066 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0.267 | 0.004
13~14时 | 11.281 | 7.22 | 7.26 | 7.3 | 1.5 | 0.017 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.02 | 0 | 0.297 | 0.003
14~15时 | 2.164 | 7.21 | 7.24 | 7.27 | 1.82 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.019 | 0 | 0.393 | 0.001
15~16时 | 13.719 | 7.26 | 7.29 | 7.32 | 2.5 | 0.034 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.019 | 0 | 0.615 | 0.008
16~17时 | 16.301 | 7.29 | 7.31 | 7.33 | 2.5 | 0.041 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.017 | 0 | 0.597 | 0.010
17~18时 | 4.983 | 7.21 | 7.25 | 7.31 | 2.5 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.554 | 0.003
18~19时 | 0.59 | 7.18 | 7.21 | 7.26 | 2.213 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.018 | 0 | 0.598 | 0
19~20时 | 0.034 | 7.2 | 7.22 | 7.24 | 1.6 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.701 | 0
20~21时 | 0 | 7.19 | 7.22 | 7.24 | 1.76 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.613 | 0
21~22时 | 0 | 7.18 | 7.2 | 7.23 | 2.1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.407 | 0
22~23时 | 0 | 7.2 | 7.21 | 7.24 | 1.91 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.02 | 0 | 0.438 | 0
23~24时 | 0 | 7.18 | 7.2 | 7.23 | 1.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.51 | 0
有效日均值 |  |  | 7.22 |  | 2.173 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.0018 |  | 0.019 |  | 0.528
最大值 | 16.301 | 7.29 | 7.36 | 7.45 | 2.683 | 0.041 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0072 | 0.0001 | 0.021 | 0 | 0.701 | 0.01
最小值 | 0 | 7.08 | 7.11 | 7.14 | 1.5 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.254 | 0
总量 | 86.450 |  |  |  |  | 0.187 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.002 |  | 0.044