## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-03 00:00:00 至 2024-12-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.899 | 7.726 | 7.89 | 8.095 | 2.756 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.374 | 0.001
01~02时 | 1.779 | 7.569 | 7.653 | 7.729 | 2.104 | 0.004 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.277 | 0
02~03时 | 31.178 | 7.322 | 7.552 | 7.724 | 1.836 | 0.051 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.255 | 0.007
03~04时 | 56.76 | 7.43 | 7.444 | 7.459 | 1.345 | 0.076 | 0.013 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.222 | 0.013
04~05时 | 12.45 | 7.418 | 7.497 | 7.561 | 1.971 | 0.022 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0013 | 0 | 1.32 | 0.011
05~06时 | 6.364 | 7.487 | 7.574 | 7.6 | 3.117 | 0.02 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0015 | 0 | 3.014 | 0.019
06~07时 | 2.293 | 7.431 | 7.568 | 7.63 | 3.147 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 1.925 | 0.005
07~08时 | 2.053 | 7.414 | 7.482 | 7.577 | 3.201 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.043 | 0.0001 | 0.246 | 0.001
08~09时 | 1.865 | 7.486 | 7.568 | 7.642 | 2.305 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 0.247 | 0
09~10时 | 11.612 | 6.87 | 7.487 | 7.588 | 0.671 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.248 | 0.003
10~11时 | 89.617 | 6.664 | 6.723 | 6.865 | 3.584 | 0.277 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.013 | 0.0013 | 6.326 | 0.478
11~12时 | 42.975 | 6.432 | 6.567 | 6.671 | 8.895 | 0.382 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0077 | 0.0003 | 15.767 | 0.678
12~13时 | 13.71 | 6.405 | 6.428 | 6.447 | 15.225 | 0.202 | 0.032 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0061 | 0.0001 | 19.211 | 0.26
13~14时 | 15.47 | 6.374 | 6.548 | 7.29 | 26.769 | 0.414 | 0.065 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0038 | 0.0001 | 24.559 | 0.38
14~15时 | 4.578 | 7.289 | 7.358 | 7.467 | 27.297 | 0.125 | 0.334 | 0.002 | 0.046 | 0 | 0.0030 | 0 | 11.755 | 0.057
15~16时 | 10.222 | 7.472 | 7.593 | 7.627 | 28.259 | 0.289 | 0.246 | 0.003 | 0.127 | 0.001 | 0.0019 | 0 | 3.207 | 0.034
16~17时 | 5.068 | 7.534 | 7.595 | 7.718 | 22.015 | 0.126 | 0.017 | 0 | 0.127 | 0.001 | 0.0080 | 0 | 0.514 | 0.003
17~18时 | 0.67 | 7.342 | 7.437 | 7.546 | 10.586 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0.127 | 0 | 0.016 | 0 | 0.353 | 0
18~19时 | 89.904 | 6.471 | 7.695 | 8.147 | 7.729 | 0.612 | 0.006 | 0 | 0.093 | 0.007 | 0.012 | 0.0010 | 0.338 | 0.03
19~20时 | 87.09 | 8.105 | 8.596 | 9.111 | 2.5 | 0.218 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.0067 | 0.0006 | 0.316 | 0.028
20~21时 | 90.671 | 6.799 | 7.326 | 8.107 | 2.429 | 0.221 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0.0050 | 0.0005 | 0.765 | 0.066
21~22时 | 58.293 | 6.713 | 6.781 | 6.832 | 2.3 | 0.134 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0026 | 0.0002 | 1.415 | 0.082
22~23时 | 28.399 | 6.687 | 7.478 | 9.444 | 2.767 | 0.075 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0.0005 | 2.261 | 0.058
23~24时 | 4.852 | 7.17 | 8.098 | 8.877 | 3.621 | 0.018 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.054 | 0.0003 | 3.584 | 0.017
有效日均值 |  |  | 7.4145 |  | 7.768 |  | 0.034 |  | 0.029 |  | 0.0118 |  | 0.78
最大值 | 90.671 | 8.105 | 8.596 | 9.444 | 28.259 | 0.612 | 0.334 | 0.003 | 0.127 | 0.007 | 0.054 | 0.0013 | 24.559 | 0.678
最小值 | 0.67 | 6.374 | 6.428 | 6.447 | 0.671 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.222 | 0
总量 | 669.7849 |  |  |  |  | 3.303 |  | 0.009 |  | 0.017 |  | 0.0053 |  | 0.378