## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-12 00:00:00 至 2024-12-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 8.452 | 6.96 | 7.05 | 7.11 | 2.269 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.042 | 0 | 0.254 | 0.002
01~02时 | 15.991 | 7.04 | 7.07 | 7.11 | 1.8 | 0.029 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0032 | 0.0001 | 0.044 | 0.001 | 0.314 | 0.005
02~03时 | 4.582 | 6.96 | 7.02 | 7.07 | 1.686 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.041 | 0 | 0.303 | 0.001
03~04时 | 0.425 | 6.93 | 7 | 7.03 | 1.5 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.04 | 0 | 0.272 | 0
04~05时 | 0.010 | 6.97 | 7.02 | 7.05 | 1.995 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.045 | 0 | 0.303 | 0
05~06时 | 0 | 6.96 | 7.02 | 7.04 | 2.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.047 | 0 | 0.379 | 0
06~07时 | 0 | 6.97 | 7.02 | 7.04 | 2.407 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.044 | 0 | 0.367 | 0
07~08时 | 0 | 6.97 | 7.01 | 7.04 | 1.6 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.043 | 0 | 0.338 | 0
08~09时 | 0 | 6.96 | 7.01 | 7.04 | 1.931 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.045 | 0 | 0.356 | 0
09~10时 | 0.123 | 6.95 | 7.01 | 7.03 | 2.6 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.045 | 0 | 0.399 | 0
10~11时 | 4.08 | 6.94 | 7.02 | 7.06 | 2.402 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.044 | 0 | 0.307 | 0.001
11~12时 | 0.932 | 6.95 | 7.02 | 7.05 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.026 | 0 | 0.044 | 0 | 0.089 | 0
12~13时 | 0.086 | 6.99 | 7.04 | 7.08 | 1.967 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.024 | 0 | 0.045 | 0 | 0.135 | 0
13~14时 | 0 | 7 | 7.06 | 7.09 | 1.9 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.015 | 0 | 0.045 | 0 | 0.253 | 0
14~15时 | 0 | 6.99 | 7.07 | 7.11 | 1.933 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.042 | 0 | 0.196 | 0
15~16时 | 5.867 | 7.03 | 7.07 | 7.1 | 2 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.041 | 0 | 0.063 | 0
16~17时 | 15.68 | 7.04 | 7.07 | 7.1 | 1.759 | 0.027 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.042 | 0.001 | 0.221 | 0.004
17~18时 | 9.793 | 6.96 | 7.03 | 7.05 | 1.3 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0061 | 0.0001 | 0.042 | 0 | 0.606 | 0.006
18~19时 | 0.93 | 6.93 | 6.99 | 7.02 | 1.696 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.041 | 0 | 0.544 | 0.001
19~20时 | 0.088 | 6.92 | 7 | 7.04 | 2.5 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.04 | 0 | 0.395 | 0
20~21时 | 2.111 | 6.96 | 7.02 | 7.05 | 2.104 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.041 | 0 | 0.48 | 0.001
21~22时 | 1.071 | 6.96 | 7.02 | 7.05 | 1.3 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.041 | 0 | 0.687 | 0.001
22~23时 | 0.083 | 6.94 | 7.01 | 7.04 | 1.267 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.042 | 0 | 0.619 | 0
23~24时 | 0 | 6.95 | 7 | 7.04 | 1.2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.042 | 0 | 0.454 | 0
有效日均值 |  |  | 7.03 |  | 1.913 |  | 0.006 |  | 0.012 |  | 0.0072 |  | 0.043 |  | 0.347
最大值 | 15.991 | 7.04 | 7.07 | 7.11 | 2.8 | 0.029 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.026 | 0.0002 | 0.047 | 0.001 | 0.687 | 0.006
最小值 | 0 | 6.92 | 6.99 | 7.02 | 1.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.04 | 0 | 0.063 | 0
总量 | 70.301 |  |  |  |  | 0.127 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0.003 |  | 0.023