## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-22 00:00:00 至 2024-12-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.05 | 7.1 | 7.16 | 2.197 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.032 | 0 | 0.315 | 0
01~02时 | 4.081 | 7.14 | 7.21 | 7.33 | 2 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.032 | 0 | 0.39 | 0.002
02~03时 | 14.809 | 7.16 | 7.24 | 7.32 | 1.863 | 0.028 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0052 | 0.0001 | 0.033 | 0 | 0.378 | 0.006
03~04时 | 3.499 | 6.94 | 7.03 | 7.16 | 1.6 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.033 | 0 | 0.347 | 0.001
04~05时 | 0.373 | 6.92 | 6.94 | 6.96 | 1.119 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.032 | 0 | 0.417 | 0
05~06时 | 0.017 | 6.92 | 6.94 | 6.97 | 0.111 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.032 | 0 | 0.597 | 0
06~07时 | 0 | 6.96 | 7.01 | 7.05 | 0.515 | 0 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.033 | 0 | 0.621 | 0
07~08时 | 0 | 7.04 | 7.06 | 7.08 | 1.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.033 | 0 | 0.679 | 0
08~09时 | 0 | 7.06 | 7.09 | 7.13 | 1.609 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.032 | 0 | 0.679 | 0
09~10时 | 0 | 7.11 | 7.16 | 7.21 | 2.25 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.031 | 0 | 0.68 | 0
10~11时 | 0 | 7.19 | 7.25 | 7.3 | 1.859 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.032 | 0 | 0.597 | 0
11~12时 | 0 | 7.26 | 7.31 | 7.35 | 1.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0 | 0.032 | 0 | 0.386 | 0
12~13时 | 2.826 | 7.28 | 7.34 | 7.38 | 1.576 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 0.032 | 0 | 0.405 | 0.001
13~14时 | 15.628 | 7.21 | 7.26 | 7.3 | 2.5 | 0.039 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 0.032 | 0.001 | 0.45 | 0.007
14~15时 | 7.91 | 7.11 | 7.16 | 7.22 | 2.229 | 0.019 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0.323 | 0.003
15~16时 | 4.154 | 7.1 | 7.13 | 7.24 | 1.7 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
16~17时 | 14.437 | 7.14 | 7.18 | 7.24 | 2.039 | 0.029 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0090 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0 | 0
17~18时 | 11.395 | 7.09 | 7.13 | 7.16 | 2.7 | 0.031 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0078 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0 | 0
18~19时 | 1.414 | 7.07 | 7.08 | 7.1 | 2.201 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0
19~20时 | 0.174 | 7.07 | 7.08 | 7.1 | 1.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 0.001 | 7.07 | 7.09 | 7.13 | 1.402 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0
21~22时 | 0 | 7.11 | 7.17 | 7.21 | 1.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 0 | 7.18 | 7.21 | 7.23 | 1.422 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0
23~24时 | 0 | 7.19 | 7.2 | 7.21 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0
有效日均值 |  |  | 7.14 |  | 1.637 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0088 |  | 0.032 |  | 0.303
最大值 | 15.628 | 7.28 | 7.34 | 7.38 | 2.7 | 0.039 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.0003 | 0.035 | 0.001 | 0.68 | 0.007
最小值 | 0 | 6.92 | 6.94 | 6.96 | 0.111 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
总量 | 80.720 |  |  |  |  | 0.178 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0008 |  | 0.003 |  | 0.020