## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-11 00:00:00 至 2025-01-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.05 | 7.674 | 7.723 | 7.868 | 10.021 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 3.223 | 0.003
01~02时 | 0.933 | 7.637 | 7.653 | 7.675 | 10.442 | 0.010 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 2.053 | 0.002
02~03时 | 58.825 | 7.046 | 7.764 | 8.046 | 10.695 | 0.634 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.014 | 0.0008 | 2.552 | 0.16
03~04时 | 54.745 | 8.045 | 8.101 | 8.237 | 11.242 | 0.615 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.015 | 0.0008 | 3.534 | 0.193
04~05时 | 22.304 | 7.79 | 7.876 | 8.125 | 11.075 | 0.248 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0.0003 | 2.839 | 0.066
05~06时 | 1.169 | 7.81 | 7.836 | 7.858 | 10.716 | 0.013 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 1.368 | 0.002
06~07时 | 0.945 | 7.795 | 7.849 | 7.895 | 9.988 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.962 | 0.001
07~08时 | 1.023 | 7.79 | 7.821 | 7.857 | 8.417 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 0.104 | 0
08~09时 | 1.004 | 7.785 | 7.838 | 7.884 | 8.082 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0 | 0.105 | 0
09~10时 | 5.804 | 7.564 | 8.056 | 8.293 | 7.358 | 0.043 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.108 | 0.001
10~11时 | 90.286 | 6.736 | 7.688 | 7.98 | 7.221 | 0.645 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.0016 | 0.106 | 0.009
11~12时 | 73.96 | 7.513 | 7.689 | 7.864 | 6.925 | 0.512 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0012 | 0.101 | 0.007
12~13时 | 5.278 | 7.396 | 7.487 | 7.531 | 8.068 | 0.039 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.73 | 0.002
13~14时 | 1.857 | 7.321 | 7.359 | 7.401 | 10.536 | 0.02 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0071 | 0 | 2.067 | 0.004
14~15时 | 33.332 | 7.26 | 7.724 | 7.894 | 10.903 | 0.363 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0056 | 0.0002 | 1.599 | 0.053
15~16时 | 3.254 | 7.709 | 7.851 | 7.946 | 11.694 | 0.038 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.664 | 0.002
16~17时 | 1.87 | 7.501 | 7.59 | 7.711 | 10.963 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.608 | 0.001
17~18时 | 1.92 | 7.437 | 7.485 | 7.549 | 9.386 | 0.018 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.497 | 0.001
18~19时 | 81.057 | 6.663 | 7.358 | 7.633 | 8.827 | 0.687 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.0018 | 0.0001 | 0.554 | 0.048
19~20时 | 94.365 | 7.386 | 7.5 | 8.007 | 7.622 | 0.719 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.0017 | 0.0002 | 0.661 | 0.062
20~21时 | 23.695 | 7.602 | 7.66 | 7.899 | 7.509 | 0.179 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.516 | 0.014
21~22时 | 2.158 | 7.383 | 7.524 | 7.656 | 7.264 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.229 | 0
22~23时 | 2.05 | 7.352 | 7.381 | 7.401 | 7.587 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.867 | 0.002
23~24时 | 2.066 | 7.347 | 7.429 | 7.673 | 8.234 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0017 | 0 | 2.144 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.6772 |  | 9.199 |  | 0.004 |  | 0.010 |  | 0.0101 |  | 1.175
最大值 | 94.365 | 8.045 | 8.101 | 8.293 | 11.694 | 0.719 | 0.007 | 0 | 0.027 | 0.002 | 0.02 | 0.0016 | 3.534 | 0.193
最小值 | 0.933 | 6.663 | 7.358 | 7.401 | 6.925 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 564.9605 |  |  |  |  | 4.888 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.0057 |  | 0.639