## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-15 00:00:00 至 2025-01-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.7 | 6.74 | 6.77 | 1.447 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.024 | 0 | 0.039 | 0
01~02时 | 7.565 | 6.71 | 6.76 | 6.81 | 1.9 | 0.014 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.024 | 0 | 0.145 | 0.001
02~03时 | 16.272 | 6.77 | 6.79 | 6.81 | 1.618 | 0.026 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.023 | 0 | 0.107 | 0.002
03~04时 | 4.833 | 6.69 | 6.74 | 6.79 | 1.1 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0
04~05时 | 0.494 | 6.66 | 6.69 | 6.72 | 0.83 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.022 | 0 | 0.159 | 0
05~06时 | 0.025 | 6.61 | 6.65 | 6.69 | 0.336 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.022 | 0 | 0.603 | 0
06~07时 | 0 | 6.63 | 6.66 | 6.69 | 1.17 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.025 | 0 | 0.509 | 0
07~08时 | 0 | 6.62 | 6.67 | 6.7 | 2.7 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.026 | 0 | 0.245 | 0
08~09时 | 0.161 | 6.68 | 6.72 | 6.76 | 2.737 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.024 | 0 | 0.284 | 0
09~10时 | 0.274 | 6.73 | 6.76 | 6.79 | 2.8 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.392 | 0
10~11时 | 0.02 | 6.78 | 6.83 | 6.89 | 2.653 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.023 | 0 | 0.408 | 0
11~12时 | 0 | 6.87 | 6.92 | 6.98 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.023 | 0 | 0.453 | 0
12~13时 | 0 | 6.93 | 6.98 | 7.01 | 2.253 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.022 | 0 | 0.41 | 0
13~14时 | 3.096 | 6.92 | 6.96 | 6.99 | 2 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.022 | 0 | 0.289 | 0.001
14~15时 | 15.543 | 6.91 | 6.93 | 6.95 | 2 | 0.031 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0058 | 0.0001 | 0.022 | 0 | 0.294 | 0.005
15~16时 | 16.355 | 6.89 | 6.91 | 6.94 | 2 | 0.033 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0058 | 0.0001 | 0.022 | 0 | 0.291 | 0.005
16~17时 | 15.8 | 6.87 | 6.9 | 6.92 | 48.273 | 0.761 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0058 | 0.0001 | 0.022 | 0 | 0.292 | 0.005
17~18时 | 4.035 | 6.77 | 6.83 | 6.88 | 51.578 | 0.208 | 0.004 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.022 | 0 | 0.292 | 0.001
18~19时 | 0.706 | 6.77 | 6.8 | 6.82 | 39.36 | 0.031 | 0.005 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.188 | 0 | 0.252 | 0
19~20时 | 0.205 | 6.76 | 6.79 | 6.81 | 10.851 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.057 | 0 | 0.025 | 0 | 0.019 | 0 | 0.144 | 0
20~21时 | 0.076 | 6.75 | 6.78 | 6.82 | 6.812 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.063 | 0 | 0.022 | 0 | 0.013 | 0 | 0.118 | 0
21~22时 | 0.010 | 6.72 | 6.76 | 6.79 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.076 | 0 | 0.01 | 0 | 0.011 | 0 | 0.06 | 0
22~23时 | 0 | 6.76 | 6.79 | 6.82 | 3.303 | 0 | 0.004 | 0 | 0.083 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.010 | 0 | 0.041 | 0
23~24时 | 0 | 6.77 | 6.8 | 6.83 | 6.617 | 0 | 0.004 | 0 | 0.098 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.010 | 0 | 0 | 0
有效日均值 |  |  | 6.80 |  | 8.239 |  | 0.004 |  | 0.021 |  | 0.0064 |  | 0.028 |  | 0.243
最大值 | 16.355 | 6.93 | 6.98 | 7.01 | 51.578 | 0.761 | 0.006 | 0 | 0.098 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0.188 | 0 | 0.603 | 0.005
最小值 | 0 | 6.61 | 6.65 | 6.69 | 0.336 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
总量 | 85.468 |  |  |  |  | 1.121 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0.002 |  | 0.019