## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-16 00:00:00 至 2025-01-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.235 | 6.78 | 6.83 | 6.9 | 6.746 | 0.036 | 0.003 | 0 | 0.105 | 0.001 | 0.0058 | 0 | 0.010 | 0 | 0.139 | 0.002
01~02时 | 13.695 | 6.82 | 6.89 | 6.91 | 6.932 | 0.095 | 0.001 | 0 | 0.124 | 0.002 | 0.0043 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.454 | 0.006
02~03时 | 2.174 | 6.69 | 6.74 | 6.81 | 12.573 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.119 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.009 | 0 | 0.401 | 0.001
03~04时 | 0.199 | 6.69 | 6.71 | 6.73 | 20.153 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.106 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.009 | 0 | 0.286 | 0
04~05时 | 0 | 6.71 | 6.76 | 6.79 | 15.244 | 0 | 0.007 | 0 | 0.112 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.010 | 0 | 0.363 | 0
05~06时 | 0 | 6.77 | 6.8 | 6.82 | 7.672 | 0 | 0.008 | 0 | 0.126 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.010 | 0 | 0.535 | 0
06~07时 | 0 | 6.78 | 6.81 | 6.83 | 5.465 | 0 | 0.006 | 0 | 0.127 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.011 | 0 | 0.568 | 0
07~08时 | 0 | 6.77 | 6.79 | 6.82 | 2.5 | 0 | 0.003 | 0 | 0.129 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.011 | 0 | 0.639 | 0
08~09时 | 2.598 | 6.75 | 6.79 | 6.83 | 5.271 | 0.022 | 0.003 | 0 | 0.131 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.011 | 0 | 0.652 | 0.002
09~10时 | 2.839 | 6.81 | 6.83 | 6.85 | 9.258 | 0.026 | 0.004 | 0 | 0.134 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.011 | 0 | 0.68 | 0.002
10~11时 | 0.349 | 6.82 | 6.87 | 6.9 | 8.348 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.011 | 0 | 0.68 | 0
11~12时 | 0.009 | 6.88 | 6.9 | 6.94 | 7.039 | 0 | 0.007 | 0 | 0.132 | 0 | 0.02 | 0 | 0.011 | 0 | 0.68 | 0
12~13时 | 0 | 6.9 | 6.93 | 6.96 | 5.26 | 0 | 0.007 | 0 | 0.131 | 0 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.61 | 0
13~14时 | 0 | 6.91 | 6.94 | 6.96 | 2.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.131 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.45 | 0
14~15时 | 1.815 | 6.88 | 6.92 | 6.96 | 2.615 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0 | 0.0100 | 0 | 0.008 | 0 | 0.432 | 0.001
15~16时 | 15.118 | 6.88 | 6.9 | 6.92 | 2.5 | 0.038 | 0.002 | 0 | 0.117 | 0.002 | 0.0046 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.391 | 0.006
16~17时 | 14.556 | 6.85 | 6.87 | 6.91 | 1.928 | 0.029 | 0.002 | 0 | 0.118 | 0.002 | 0.0042 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.392 | 0.006
17~18时 | 9.045 | 6.8 | 6.84 | 6.87 | 1.1 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.12 | 0.001 | 0.0018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.392 | 0.004
18~19时 | 1.09 | 6.79 | 6.81 | 6.83 | 88.948 | 0.054 | 0.004 | 0 | 0.121 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.272 | 0
19~20时 | 0.161 | 6.79 | 6.82 | 6.84 | 200 | 0.032 | 0.008 | 0 | 0.122 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 0 | 6.81 | 6.84 | 6.87 | 121.358 | 0 | 0.007 | 0 | 0.119 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.153 | 0
21~22时 | 0 | 6.82 | 6.86 | 6.89 | 6.617 | 0 | 0.007 | 0 | 0.113 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.010 | 0 | 0.496 | 0
22~23时 | 0.001 | 6.84 | 6.87 | 6.89 | 4.357 | 0 | 0.007 | 0 | 0.113 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.010 | 0 | 0.528 | 0
23~24时 | 7.633 | 6.85 | 6.88 | 6.9 | 1.3 | 0.010 | 0.007 | 0 | 0.112 | 0.001 | 0.0035 | 0 | 0.010 | 0 | 0.601 | 0.005
有效日均值 |  |  | 6.84 |  | 22.745 |  | 0.005 |  | 0.122 |  | 0.0051 |  | 0.010 |  | 0.450
最大值 | 15.118 | 6.91 | 6.94 | 6.96 | 200 | 0.095 | 0.008 | 0 | 0.134 | 0.002 | 0.02 | 0.0001 | 0.011 | 0 | 0.68 | 0.006
最小值 | 0 | 6.69 | 6.71 | 6.73 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.105 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0
总量 | 76.518 |  |  |  |  | 0.384 |  | 0 |  | 0.009 |  | 0.0003 |  | 0.001 |  | 0.034