## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-18 00:00:00 至 2025-01-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 47.13 | 7.029 | 7.46 | 7.757 | 7.847 | 0.34 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 2.457 | 0.098
01~02时 | 40.906 | 7.04 | 7.146 | 7.216 | 6.918 | 0.283 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0006 | 0 | 2.012 | 0.082
02~03时 | 7.759 | 7.209 | 7.465 | 7.647 | 6.099 | 0.052 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.296 | 0.014
03~04时 | 1.896 | 7.645 | 7.704 | 7.743 | 4.485 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.042 | 0
04~05时 | 35.149 | 7.326 | 7.592 | 7.758 | 4.573 | 0.162 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.034 | 0.001
05~06时 | 2.709 | 7.334 | 7.44 | 7.535 | 4.747 | 0.013 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.021 | 0
06~07时 | 12.796 | 7.293 | 7.374 | 7.441 | 6.446 | 0.091 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0093 | 0.0001 | 1.661 | 0.027
07~08时 | 13.277 | 7.399 | 7.449 | 7.512 | 9.794 | 0.13 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 4.493 | 0.06
08~09时 | 1.669 | 7.491 | 7.625 | 7.693 | 10.266 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 3.485 | 0.006
09~10时 | 1.397 | 7.687 | 7.7 | 7.718 | 11.196 | 0.016 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0085 | 0 | 1.586 | 0.002
10~11时 | 48.381 | 7.023 | 7.365 | 7.744 | 9.553 | 0.424 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0065 | 0.0003 | 1.059 | 0.039
11~12时 | 40.991 | 7.132 | 7.271 | 7.828 | 6.315 | 0.259 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0033 | 0.0001 | 0.148 | 0.006
12~13时 | 56.527 | 7.15 | 7.599 | 7.972 | 5.274 | 0.267 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0026 | 0.0001 | 0.132 | 0.007
13~14时 | 70.33 | 7.183 | 7.473 | 7.563 | 3.192 | 0.224 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.105 | 0.007
14~15时 | 36.89 | 6.967 | 7.094 | 7.423 | 7.476 | 0.256 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 1.049 | 0.035
15~16时 | 3.216 | 7.113 | 7.467 | 7.653 | 16.045 | 0.052 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.709 | 0.009
16~17时 | 1.414 | 7.652 | 7.71 | 7.737 | 18.208 | 0.026 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.739 | 0.003
17~18时 | 1.349 | 7.654 | 7.685 | 7.723 | 22.226 | 0.03 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.033 | 0
18~19时 | 89.188 | 7.097 | 7.398 | 7.743 | 16.978 | 1.333 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.06 | 0.006
19~20时 | 79.881 | 7.288 | 7.356 | 7.389 | 6.483 | 0.518 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.108 | 0.009
20~21时 | 5.788 | 7.373 | 7.645 | 7.759 | 5.673 | 0.036 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.107 | 0.001
21~22时 | 1.831 | 7.269 | 7.406 | 7.612 | 4.054 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.105 | 0
22~23时 | 1.631 | 7.109 | 7.183 | 7.287 | 4.691 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.295 | 0
23~24时 | 1.578 | 7.046 | 7.076 | 7.106 | 5.964 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.659 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.4457 |  | 8.521 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.0037 |  | 1.058
最大值 | 89.188 | 7.687 | 7.71 | 7.972 | 22.226 | 1.333 | 0.01 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 4.493 | 0.098
最小值 | 1.349 | 6.967 | 7.076 | 7.106 | 3.192 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.021 | 0
总量 | 603.6924 |  |  |  |  | 4.560 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.0015 |  | 0.413