## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-20 00:00:00 至 2025-01-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.18 | 7.31 | 7.38 | 3.809 | 0 | 0.004 | 0 | 0.116 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.374 | 0
01~02时 | 6.665 | 7.17 | 7.31 | 7.44 | 3.04 | 0.02 | 0.006 | 0 | 0.104 | 0.001 | 0.0013 | 0 | 0.010 | 0 | 0 | 0
02~03时 | 13.734 | 7.34 | 7.42 | 7.46 | 2.82 | 0.04 | 0.004 | 0 | 0.105 | 0.001 | 0.0012 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0
03~04时 | 2.299 | 7.03 | 7.17 | 7.36 | 2.3 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.108 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0
04~05时 | 0.45 | 7.06 | 7.15 | 7.2 | 3.405 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.108 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.195 | 0
05~06时 | 0.103 | 7.06 | 7.15 | 7.21 | 5.456 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.106 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.011 | 0 | 0.643 | 0
06~07时 | 0.004 | 7.06 | 7.17 | 7.23 | 4.176 | 0 | 0.007 | 0 | 0.108 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.016 | 0 | 0.448 | 0
07~08时 | 0 | 7.04 | 7.12 | 7.2 | 1.8 | 0 | 0.007 | 0 | 0.112 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0
08~09时 | 0 | 7.09 | 7.18 | 7.23 | 3.449 | 0 | 0.006 | 0 | 0.109 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.011 | 0 | 0.074 | 0
09~10时 | 0 | 7.06 | 7.18 | 7.27 | 6.512 | 0 | 0.005 | 0 | 0.101 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.243 | 0
10~11时 | 0 | 7.15 | 7.31 | 7.39 | 7.888 | 0 | 0.006 | 0 | 0.104 | 0 | 0.0050 | 0 | 0.010 | 0 | 0.169 | 0
11~12时 | 0 | 7.28 | 7.38 | 7.43 | 10.641 | 0 | 0.007 | 0 | 0.111 | 0 | 0.021 | 0 | 0.010 | 0 | 0 | 0
12~13时 | 0 | 7.29 | 7.42 | 7.49 | 10.536 | 0 | 0.007 | 0 | 0.11 | 0 | 0.019 | 0 | 0.011 | 0 | 0.138 | 0
13~14时 | 7.642 | 7.34 | 7.46 | 7.51 | 10.325 | 0.079 | 0.007 | 0 | 0.108 | 0.001 | 0.0092 | 0.0001 | 0.011 | 0 | 0.453 | 0.003
14~15时 | 14.516 | 7.44 | 7.47 | 7.51 | 8.439 | 0.122 | 0.006 | 0 | 0.118 | 0.002 | 0.0084 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.481 | 0.007
15~16时 | 15.274 | 7.43 | 7.45 | 7.46 | 4.619 | 0.071 | 0.005 | 0 | 0.143 | 0.002 | 0.0042 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.541 | 0.008
16~17时 | 14.541 | 7.43 | 7.45 | 7.47 | 5.536 | 0.08 | 0.006 | 0 | 0.132 | 0.002 | 0.0038 | 0.0001 | 0.018 | 0 | 0.39 | 0.006
17~18时 | 3.685 | 7.14 | 7.3 | 7.45 | 7.887 | 0.029 | 0.007 | 0 | 0.103 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.021 | 0 | 0.041 | 0
18~19时 | 1.202 | 7.06 | 7.2 | 7.28 | 7.607 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.108 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.011 | 0 | 0.17 | 0
19~20时 | 0.475 | 7.1 | 7.19 | 7.23 | 7.039 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.122 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.46 | 0
20~21时 | 0.123 | 7.08 | 7.21 | 7.28 | 7.143 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.121 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.32 | 0
21~22时 | 0.005 | 7.09 | 7.2 | 7.25 | 7.354 | 0 | 0.007 | 0 | 0.118 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 0 | 7.13 | 7.26 | 7.32 | 5.65 | 0 | 0.006 | 0 | 0.112 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.21 | 0
23~24时 | 0 | 7.07 | 7.22 | 7.31 | 2.2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.095 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.69 | 0
有效日均值 |  |  | 7.28 |  | 5.818 |  | 0.005 |  | 0.112 |  | 0.0039 |  | 0.012 |  | 0.252
最大值 | 15.274 | 7.44 | 7.47 | 7.51 | 10.641 | 0.122 | 0.007 | 0 | 0.143 | 0.002 | 0.021 | 0.0001 | 0.021 | 0 | 0.69 | 0.008
最小值 | 0 | 7.03 | 7.12 | 7.2 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.095 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0
总量 | 80.719 |  |  |  |  | 0.461 |  | 0 |  | 0.010 |  | 0.0003 |  | 0.001 |  | 0.025