## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-20 00:00:00 至 2025-01-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.743 | 7.075 | 7.185 | 7.274 | 7.677 | 0.013 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 2.414 | 0.004
01~02时 | 1.628 | 7.167 | 7.183 | 7.204 | 7.094 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.126 | 0.002
02~03时 | 76.63 | 6.743 | 6.895 | 7.191 | 6.717 | 0.502 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 1.104 | 0.084
03~04时 | 100.288 | 6.652 | 6.742 | 6.902 | 5.964 | 0.598 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0.0002 | 1.06 | 0.106
04~05时 | 10.19 | 6.804 | 7.265 | 7.612 | 6.175 | 0.061 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.723 | 0.010
05~06时 | 1.631 | 7.584 | 7.598 | 7.617 | 6.572 | 0.011 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.109 | 0
06~07时 | 31.498 | 6.592 | 6.939 | 7.6 | 6.8 | 0.214 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0048 | 0.0002 | 2.097 | 0.067
07~08时 | 9.582 | 7.116 | 7.355 | 7.586 | 7.265 | 0.07 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 5.723 | 0.055
08~09时 | 0.713 | 7.499 | 7.561 | 7.67 | 7.524 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0 | 3.87 | 0.004
09~10时 | 14.626 | 4.049 | 7.918 | 9.508 | 8.052 | 0.118 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0078 | 0.0001 | 0.219 | 0.003
10~11时 | 44.13 | 7.072 | 7.456 | 8.235 | 7.394 | 0.311 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0063 | 0.0002 | 0.174 | 0.007
11~12时 | 35.945 | 6.775 | 7.098 | 7.344 | 6.053 | 0.218 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0037 | 0.0001 | 0.089 | 0.003
12~13时 | 4.202 | 6.95 | 7.604 | 7.71 | 5.51 | 0.025 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.096 | 0
13~14时 | 0.389 | 7.651 | 7.66 | 7.667 | 4.403 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.109 | 0
14~15时 | 33.124 | 5.739 | 7.738 | 9.259 | 4.289 | 0.139 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 0.107 | 0.003
15~16时 | 27.738 | 5.983 | 7.602 | 9.266 | 4.058 | 0.113 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.103 | 0.003
16~17时 | 2.005 | 7.676 | 7.715 | 7.852 | 3.998 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.102 | 0
17~18时 | 1.264 | 7.672 | 7.684 | 7.695 | 3.885 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.101 | 0
18~19时 | 37.596 | 7.546 | 7.657 | 7.738 | 4.429 | 0.178 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.08 | 0.003
19~20时 | 44.76 | 7.494 | 7.557 | 7.74 | 5.532 | 0.248 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 0.044 | 0.002
20~21时 | 27.688 | 6.454 | 7.104 | 7.819 | 5.23 | 0.144 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.045 | 0.001
21~22时 | 5.152 | 6.804 | 7.08 | 7.176 | 4.66 | 0.024 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.047 | 0
22~23时 | 1.205 | 6.922 | 6.951 | 7.019 | 4.601 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.166 | 0
23~24时 | 1.054 | 6.939 | 6.985 | 7.031 | 4.488 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.371 | 0
有效日均值 |  |  | 7.3560 |  | 5.765 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.0030 |  | 0.837
最大值 | 100.288 | 7.676 | 7.918 | 9.508 | 8.052 | 0.598 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 5.723 | 0.106
最小值 | 0.389 | 4.049 | 6.742 | 6.902 | 3.885 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.044 | 0
总量 | 514.7897 |  |  |  |  | 3.027 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0013 |  | 0.359