## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-22 00:00:00 至 2025-01-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.536 | 6.91 | 7.01 | 7.13 | 2.296 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.107 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.298 | 0.001
01~02时 | 16.128 | 7.08 | 7.19 | 7.25 | 1.05 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.109 | 0.002 | 0.0014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.064 | 0.001
02~03时 | 13.538 | 7.07 | 7.21 | 7.26 | 1.491 | 0.018 | 0.003 | 0 | 0.109 | 0.001 | 0.0013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.044 | 0.001
03~04时 | 2.071 | 6.95 | 7.05 | 7.15 | 2.4 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.107 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0 | 0
04~05时 | 0.378 | 6.88 | 6.99 | 7.05 | 2.267 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.107 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.019 | 0
05~06时 | 0.053 | 6.82 | 6.91 | 6.95 | 1.992 | 0 | 0.002 | 0 | 0.107 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.063 | 0
06~07时 | 0 | 6.84 | 6.91 | 6.96 | 1.72 | 0 | 0.003 | 0 | 0.117 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.044 | 0
07~08时 | 0 | 6.77 | 6.88 | 6.94 | 1.2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.142 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0
08~09时 | 0 | 6.8 | 6.93 | 6.98 | 2.228 | 0 | 0.003 | 0 | 0.157 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.010 | 0 | 0 | 0
09~10时 | 0 | 6.83 | 6.93 | 6.99 | 4.195 | 0 | 0.002 | 0 | 0.196 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0
10~11时 | 0 | 6.92 | 6.99 | 7.05 | 3.476 | 0 | 0.002 | 0 | 0.207 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.008 | 0 | 0.153 | 0
11~12时 | 0 | 6.97 | 7.05 | 7.16 | 2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.235 | 0 | 0.023 | 0 | 0.008 | 0 | 0.503 | 0
12~13时 | 0 | 7.03 | 7.16 | 7.25 | 2.131 | 0 | 0.002 | 0 | 0.172 | 0 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 0.377 | 0
13~14时 | 0.259 | 6.99 | 7.14 | 7.22 | 2.4 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0 | 0.086 | 0
14~15时 | 13.551 | 7.18 | 7.26 | 7.31 | 2.498 | 0.034 | 0.004 | 0 | 0.045 | 0.001 | 0.0090 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.061 | 0.001
15~16时 | 16.74 | 7.28 | 7.3 | 7.32 | 2.7 | 0.045 | 0.004 | 0 | 0.134 | 0.002 | 0.0042 | 0.0001 | 0.186 | 0.003 | 0 | 0
16~17时 | 13.529 | 7.22 | 7.26 | 7.3 | 28.028 | 0.374 | 0.004 | 0 | 0.134 | 0.002 | 0.0042 | 0.0001 | 0.284 | 0.004 | 0 | 0
17~18时 | 3.325 | 6.93 | 7.18 | 7.31 | 40.103 | 0.133 | 0.004 | 0 | 0.134 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0
18~19时 | 0.554 | 7.05 | 7.17 | 7.27 | 98.215 | 0.051 | 0.002 | 0 | 0.236 | 0 | 0.012 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0
19~20时 | 0.103 | 6.97 | 7.08 | 7.16 | 102.031 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.254 | 0 | 0.015 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 0 | 6.95 | 7.08 | 7.15 | 101.725 | 0 | 0.002 | 0 | 0.24 | 0 | 0.013 | 0 | 0.022 | 0 | 0.072 | 0
21~22时 | 0 | 6.95 | 7.08 | 7.14 | 101.725 | 0 | 0.002 | 0 | 0.203 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.24 | 0
22~23时 | 0 | 6.91 | 7.04 | 7.11 | 69.986 | 0 | 0.002 | 0 | 0.184 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.233 | 0
23~24时 | 0 | 6.9 | 7.06 | 7.12 | 0.61 | 0 | 0.002 | 0 | 0.138 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.005 | 0 | 0.217 | 0
有效日均值 |  |  | 7.08 |  | 3.79 |  | 0.003 |  | 0.149 |  | 0.0058 |  | 0.033 |  | 0.103
最大值 | 16.74 | 7.28 | 7.3 | 7.32 | 102.031 | 0.374 | 0.005 | 0 | 0.254 | 0.002 | 0.023 | 0.0001 | 0.284 | 0.004 | 0.503 | 0.001
最小值 | 0 | 6.77 | 6.88 | 6.94 | 0.61 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0
总量 | 84.765 |  |  |  |  | 0.258 |  | 0 |  | 0.009 |  | 0.0003 |  | 0.008 |  | 0.003