## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-23 00:00:00 至 2025-01-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.024 | 7.436 | 7.528 | 7.592 | 21.957 | 0.045 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.165 | 0.004
01~02时 | 1.757 | 7.587 | 7.618 | 7.65 | 20.092 | 0.035 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.021 | 0.002
02~03时 | 82.077 | 7.074 | 7.321 | 7.663 | 19.82 | 1.622 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 0.648 | 0.047
03~04时 | 78.73 | 7.183 | 7.295 | 7.361 | 19.291 | 1.519 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.021 | 0.002
04~05时 | 46.936 | 7.339 | 7.381 | 7.408 | 22.139 | 1.031 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 1.727 | 0.076
05~06时 | 26.304 | 7.096 | 7.228 | 7.336 | 27.666 | 0.728 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0042 | 0.0001 | 4.632 | 0.122
06~07时 | 25.889 | 7.074 | 7.179 | 7.294 | 29.755 | 0.783 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0029 | 0.0001 | 3.969 | 0.099
07~08时 | 18.856 | 7.292 | 7.368 | 7.457 | 33.811 | 0.638 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 2.839 | 0.054
08~09时 | 1.79 | 7.401 | 7.437 | 7.468 | 30.572 | 0.055 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.823 | 0.003
09~10时 | 1.42 | 7.41 | 7.455 | 7.53 | 24.285 | 0.034 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.094 | 0
10~11时 | 67.776 | 7.313 | 7.423 | 7.602 | 22.529 | 1.462 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0.122 | 0.009
11~12时 | 90.239 | 7.243 | 7.298 | 7.34 | 19.12 | 1.725 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.171 | 0.015
12~13时 | 59.838 | 7.25 | 7.342 | 7.464 | 23.517 | 1.377 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 1.605 | 0.086
13~14时 | 60.751 | 7.095 | 7.153 | 7.25 | 31.99 | 1.943 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 3.88 | 0.236
14~15时 | 56.547 | 7.094 | 7.124 | 7.148 | 34.562 | 1.951 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 2.846 | 0.162
15~16时 | 10.236 | 6.998 | 7.07 | 7.164 | 39.611 | 0.405 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.061 | 0.011
16~17时 | 1.976 | 7.134 | 7.269 | 7.362 | 34.86 | 0.07 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.664 | 0.001
17~18时 | 1.6 | 7.36 | 7.415 | 7.493 | 25.535 | 0.041 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.035 | 0
18~19时 | 60.959 | 7.017 | 7.268 | 7.576 | 24.118 | 1.412 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 0.062 | 0.005
19~20时 | 88.56 | 6.861 | 6.939 | 7.017 | 21.337 | 1.89 | 0.006 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.108 | 0.010
20~21时 | 70.627 | 6.933 | 6.986 | 7.024 | 22.66 | 1.572 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 3.399 | 0.18
21~22时 | 17.317 | 6.715 | 6.89 | 7.035 | 25.257 | 0.437 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 8.693 | 0.151
22~23时 | 13.501 | 6.689 | 6.777 | 6.889 | 26.842 | 0.383 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 7.781 | 0.093
23~24时 | 19.488 | 6.887 | 6.979 | 7.102 | 29.918 | 0.583 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 6.205 | 0.121
有效日均值 |  |  | 7.2398 |  | 26.302 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.0012 |  | 2.315
最大值 | 90.239 | 7.587 | 7.618 | 7.663 | 39.611 | 1.951 | 0.01 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0042 | 0.0001 | 8.693 | 0.236
最小值 | 1.42 | 6.689 | 6.777 | 6.889 | 19.12 | 0.034 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.021 | 0
总量 | 905.2090 |  |  |  |  | 21.742 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.0011 |  | 1.488