## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-23 00:00:00 至 2025-01-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.297 | 7.01 | 7.11 | 7.16 | 1.571 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0.139 | 0.001 | 0.0012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.16 | 0
01~02时 | 16.862 | 7.15 | 7.19 | 7.22 | 3.673 | 0.062 | 0.001 | 0 | 0.143 | 0.002 | 0.0006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.029 | 0
02~03时 | 13.21 | 7.01 | 7.13 | 7.21 | 2.922 | 0.043 | 0.010 | 0 | 0.126 | 0.002 | 0.0006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.028 | 0
03~04时 | 1.873 | 6.85 | 6.94 | 7.02 | 1.3 | 0.002 | 0.022 | 0 | 0.081 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.028 | 0
04~05时 | 0.357 | 6.87 | 6.97 | 7.03 | 1.366 | 0 | 0.024 | 0 | 0.08 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.046 | 0
05~06时 | 0.047 | 6.85 | 6.94 | 7.02 | 1.5 | 0 | 0.027 | 0 | 0.076 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.088 | 0
06~07时 | 0 | 6.86 | 6.95 | 7.02 | 1.533 | 0 | 0.028 | 0 | 0.076 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.094 | 0
07~08时 | 0 | 6.82 | 6.93 | 6.99 | 1.6 | 0 | 0.029 | 0 | 0.075 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.109 | 0
08~09时 | 0 | 6.78 | 6.93 | 6.99 | 1.712 | 0 | 0.029 | 0 | 0.079 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.122 | 0
09~10时 | 0 | 6.92 | 6.97 | 7.03 | 1.956 | 0 | 0.029 | 0 | 0.091 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.151 | 0
10~11时 | 0 | 6.84 | 7.02 | 7.09 | 1.902 | 0 | 0.029 | 0 | 0.121 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.009 | 0 | 0.176 | 0
11~12时 | 0 | 6.95 | 7.06 | 7.16 | 1.8 | 0 | 0.029 | 0 | 0.198 | 0 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.236 | 0
12~13时 | 0 | 7.08 | 7.16 | 7.23 | 2.097 | 0 | 0.029 | 0 | 0.193 | 0 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.224 | 0
13~14时 | 0 | 7.03 | 7.12 | 7.19 | 2.7 | 0 | 0.029 | 0 | 0.179 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.008 | 0 | 0.196 | 0
14~15时 | 9.761 | 6.97 | 7.18 | 7.26 | 2.436 | 0.022 | 0.028 | 0 | 0.197 | 0.002 | 0.0052 | 0 | 0.008 | 0 | 0.158 | 0.001
15~16时 | 16.077 | 7.15 | 7.19 | 7.22 | 1.9 | 0.031 | 0.027 | 0 | 0.243 | 0.004 | 0.0028 | 0 | 0.008 | 0 | 0.072 | 0.001
16~17时 | 15.964 | 7.15 | 7.2 | 7.25 | 1.966 | 0.031 | 0.028 | 0 | 0.217 | 0.004 | 0.0025 | 0 | 0.010 | 0 | 0.11 | 0.002
17~18时 | 4.039 | 6.97 | 7.08 | 7.16 | 2.1 | 0.008 | 0.029 | 0 | 0.152 | 0.001 | 0.0014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.198 | 0.001
18~19时 | 0.689 | 6.95 | 7.06 | 7.13 | 2.067 | 0.001 | 0.028 | 0 | 0.192 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.211 | 0
19~20时 | 0.174 | 6.97 | 7.03 | 7.07 | 2 | 0 | 0.026 | 0 | 0.294 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.24 | 0
20~21时 | 0.021 | 6.96 | 7.07 | 7.12 | 1.934 | 0 | 0.028 | 0 | 0.248 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.221 | 0
21~22时 | 0 | 7 | 7.07 | 7.11 | 1.8 | 0 | 0.029 | 0 | 0.132 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.176 | 0
22~23时 | 0 | 6.98 | 7.03 | 7.1 | 1.612 | 0 | 0.029 | 0 | 0.109 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.163 | 0
23~24时 | 0 | 6.93 | 7.03 | 7.12 | 1.2 | 0 | 0.029 | 0 | 0.051 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.133 | 0
有效日均值 |  |  | 7.06 |  | 1.944 |  | 0.025 |  | 0.146 |  | 0.0025 |  | 0.010 |  | 0.140
最大值 | 16.862 | 7.15 | 7.2 | 7.26 | 3.673 | 0.062 | 0.029 | 0 | 0.294 | 0.004 | 0.013 | 0 | 0.011 | 0 | 0.24 | 0.002
最小值 | 0 | 6.78 | 6.93 | 6.99 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.051 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0
总量 | 84.372 |  |  |  |  | 0.219 |  | 0.001 |  | 0.015 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.006