## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-24 00:00:00 至 2025-01-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 7.702 | 6.99 | 7.12 | 7.22 | 1.663 | 0.016 | 0.029 | 0 | 0.055 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.101 | 0.001
01~02时 | 16.88 | 7.21 | 7.25 | 7.27 | 2.6 | 0.044 | 0.029 | 0 | 0.065 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.028 | 0
02~03时 | 9.065 | 6.98 | 7.15 | 7.27 | 2.303 | 0.023 | 0.029 | 0 | 0.081 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.047 | 0
03~04时 | 1.141 | 6.9 | 6.99 | 7.05 | 1.7 | 0.002 | 0.029 | 0 | 0.121 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.089 | 0
04~05时 | 0.266 | 6.88 | 6.96 | 7.03 | 1.98 | 0 | 0.029 | 0 | 0.123 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.088 | 0
05~06时 | 0.037 | 6.88 | 6.94 | 6.99 | 2.6 | 0 | 0.028 | 0 | 0.129 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.088 | 0
06~07时 | 0 | 6.86 | 6.92 | 7.01 | 2.6 | 0 | 0.028 | 0 | 0.119 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.094 | 0
07~08时 | 0 | 6.83 | 6.9 | 6.96 | 2.6 | 0 | 0.028 | 0 | 0.093 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.109 | 0
08~09时 | 0.786 | 6.83 | 6.93 | 6.99 | 2.443 | 0.002 | 0.029 | 0 | 0.103 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.121 | 0
09~10时 | 1.846 | 6.91 | 6.99 | 7.06 | 2.1 | 0.004 | 0.03 | 0 | 0.129 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.151 | 0
10~11时 | 0.47 | 6.93 | 7.01 | 7.07 | 1.903 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0.135 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.010 | 0 | 0.144 | 0
11~12时 | 0.108 | 6.92 | 7.01 | 7.08 | 1.5 | 0 | 0.03 | 0 | 0.151 | 0 | 0.01 | 0 | 0.010 | 0 | 0.128 | 0
12~13时 | 0.006 | 6.9 | 7.03 | 7.09 | 1.5 | 0 | 0.032 | 0 | 0.147 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.008 | 0 | 0.167 | 0
13~14时 | 10.274 | 6.92 | 7.06 | 7.21 | 1.5 | 0.015 | 0.036 | 0 | 0.136 | 0.001 | 0.0044 | 0 | 0.008 | 0 | 0.254 | 0.003
14~15时 | 17.193 | 7.19 | 7.24 | 7.26 | 1.327 | 0.023 | 0.033 | 0.001 | 0.118 | 0.002 | 0.0040 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.21 | 0.004
15~16时 | 15.679 | 7.08 | 7.19 | 7.26 | 1 | 0.016 | 0.029 | 0 | 0.071 | 0.001 | 0.0021 | 0 | 0.011 | 0 | 0.109 | 0.002
16~17时 | 14.595 | 7 | 7.13 | 7.21 | 1.229 | 0.017 | 0.029 | 0 | 0.066 | 0.001 | 0.0019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.159 | 0.002
17~18时 | 2.905 | 6.92 | 6.98 | 7.04 | 1.7 | 0.005 | 0.029 | 0 | 0.055 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.277 | 0.001
18~19时 | 0.546 | 6.91 | 6.99 | 7.03 | 1.994 | 0.001 | 0.029 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.232 | 0
19~20时 | 0.125 | 6.88 | 6.96 | 6.99 | 2.6 | 0 | 0.029 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.128 | 0
20~21时 | 0.005 | 6.88 | 6.97 | 7.03 | 2.256 | 0 | 0.028 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.103 | 0
21~22时 | 0 | 6.9 | 6.96 | 7.01 | 1.6 | 0 | 0.028 | 0 | 0.078 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.044 | 0
22~23时 | 0 | 6.86 | 6.96 | 7.02 | 1.469 | 0 | 0.028 | 0 | 0.076 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.239 | 0
23~24时 | 0 | 6.85 | 6.92 | 6.98 | 1.2 | 0 | 0.029 | 0 | 0.071 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.693 | 0
有效日均值 |  |  | 7.02 |  | 1.890 |  | 0.029 |  | 0.091 |  | 0.0019 |  | 0.009 |  | 0.159
最大值 | 17.193 | 7.21 | 7.25 | 7.27 | 2.6 | 0.044 | 0.036 | 0.001 | 0.151 | 0.002 | 0.01 | 0.0001 | 0.011 | 0 | 0.693 | 0.004
最小值 | 0 | 6.83 | 6.9 | 6.96 | 1 | 0 | 0.028 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0
总量 | 99.629 |  |  |  |  | 0.169 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.013