## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-26 00:00:00 至 2025-01-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 6.417 | 6.93 | 6.99 | 7.04 | 2.168 | 0.014 | 0.031 | 0 | 0.105 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.361 | 0.002
01~02时 | 12.847 | 6.93 | 6.99 | 7.02 | 2.1 | 0.027 | 0.031 | 0 | 0.181 | 0.002 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.39 | 0.005
02~03时 | 1.862 | 6.84 | 6.91 | 6.98 | 2.165 | 0.004 | 0.031 | 0 | 0.158 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.408 | 0.001
03~04时 | 0.37 | 6.84 | 6.9 | 6.93 | 2.3 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0.099 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.45 | 0
04~05时 | 0.08 | 6.85 | 6.91 | 6.96 | 2.332 | 0 | 0.031 | 0 | 0.102 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.45 | 0
05~06时 | 10.537 | 6.86 | 6.9 | 6.93 | 2.4 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0.11 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.45 | 0.005
06~07时 | 7.227 | 6.85 | 6.9 | 6.95 | 2.434 | 0.017 | 0.032 | 0 | 0.099 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.462 | 0.003
07~08时 | 0.892 | 6.79 | 6.85 | 6.88 | 2.5 | 0.002 | 0.032 | 0 | 0.07 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.491 | 0
08~09时 | 0.75 | 6.82 | 6.86 | 6.89 | 2.602 | 0.002 | 0.032 | 0 | 0.106 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.416 | 0
09~10时 | 13.158 | 6.79 | 6.85 | 6.89 | 2.8 | 0.037 | 0.031 | 0 | 0.199 | 0.003 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.24 | 0.003
10~11时 | 6.828 | 6.78 | 6.84 | 6.88 | 2.427 | 0.018 | 0.031 | 0 | 0.189 | 0.001 | 0.0048 | 0 | 0.010 | 0 | 0.253 | 0.002
11~12时 | 11.811 | 6.77 | 6.82 | 6.86 | 1.7 | 0.02 | 0.031 | 0 | 0.161 | 0.002 | 0.022 | 0.0003 | 0.010 | 0 | 0.282 | 0.003
12~13时 | 16.555 | 6.82 | 6.85 | 6.88 | 2.054 | 0.034 | 0.03 | 0.001 | 0.172 | 0.003 | 0.02 | 0.0003 | 0.003 | 0 | 0.282 | 0.005
13~14时 | 12.457 | 6.81 | 6.85 | 6.87 | 2.8 | 0.035 | 0.029 | 0 | 0.197 | 0.002 | 0.01 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.282 | 0.004
14~15时 | 16.229 | 6.84 | 6.86 | 6.87 | 2.222 | 0.036 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0.002 | 0.0092 | 0.0002 | 0.007 | 0 | 0.282 | 0.005
15~16时 | 9.83 | 6.84 | 6.85 | 6.87 | 1.1 | 0.011 | 0.031 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.009 | 0 | 0.281 | 0.003
16~17时 | 2.462 | 6.81 | 6.85 | 6.89 | 1.294 | 0.003 | 0.033 | 0 | 0.072 | 0 | 0.0040 | 0 | 0.012 | 0 | 0.312 | 0.001
17~18时 | 0.458 | 6.81 | 6.85 | 6.87 | 1.7 | 0.001 | 0.034 | 0 | 0.182 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.013 | 0 | 0.385 | 0
18~19时 | 0.095 | 6.79 | 6.84 | 6.88 | 1.474 | 0 | 0.035 | 0 | 0.18 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.011 | 0 | 0.355 | 0
19~20时 | 0.002 | 6.8 | 6.83 | 6.86 | 1 | 0 | 0.036 | 0 | 0.174 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.010 | 0 | 0.282 | 0
20~21时 | 0 | 6.79 | 6.84 | 6.87 | 1.034 | 0 | 0.034 | 0 | 0.165 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.009 | 0 | 0.269 | 0
21~22时 | 0 | 6.81 | 6.84 | 6.86 | 1.1 | 0 | 0.032 | 0 | 0.143 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.009 | 0 | 0.239 | 0
22~23时 | 0 | 6.81 | 6.84 | 6.88 | 1.197 | 0 | 0.031 | 0 | 0.139 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.011 | 0 | 0.301 | 0
23~24时 | 0 | 6.81 | 6.84 | 6.86 | 1.4 | 0 | 0.031 | 0 | 0.129 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.011 | 0 | 0.447 | 0
有效日均值 |  |  | 6.87 |  | 1.929 |  | 0.032 |  | 0.138 |  | 0.0043 |  | 0.009 |  | 0.349
最大值 | 16.555 | 6.93 | 6.99 | 7.04 | 2.8 | 0.037 | 0.036 | 0.001 | 0.199 | 0.003 | 0.022 | 0.0003 | 0.013 | 0 | 0.491 | 0.005
最小值 | 0 | 6.77 | 6.82 | 6.86 | 1 | 0 | 0.029 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.239 | 0
总量 | 130.868 |  |  |  |  | 0.288 |  | 0.004 |  | 0.020 |  | 0.0010 |  | 0.001 |  | 0.042