## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-28 00:00:00 至 2025-01-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.432 | 7.624 | 7.667 | 7.714 | 32.891 | 0.047 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0083 | 0 | 2.072 | 0.003
01~02时 | 1.326 | 7.647 | 7.676 | 7.694 | 28.211 | 0.037 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0065 | 0 | 2.298 | 0.003
02~03时 | 75.416 | 7.483 | 7.7 | 7.811 | 27.437 | 2.03 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0058 | 0.0004 | 2.16 | 0.156
03~04时 | 71.157 | 7.564 | 7.705 | 7.76 | 25.979 | 1.849 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0046 | 0.0003 | 1.916 | 0.136
04~05时 | 26.474 | 7.309 | 7.557 | 7.642 | 27.688 | 0.746 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0077 | 0.0002 | 4.128 | 0.127
05~06时 | 6.369 | 7.385 | 7.502 | 7.643 | 30.909 | 0.197 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 8.089 | 0.052
06~07时 | 20.001 | 7.379 | 7.651 | 7.756 | 32.704 | 0.632 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 7.054 | 0.154
07~08时 | 1.601 | 7.614 | 7.66 | 7.726 | 36.086 | 0.058 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 5.074 | 0.008
08~09时 | 1.426 | 7.555 | 7.596 | 7.625 | 33.336 | 0.048 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 4.049 | 0.006
09~10时 | 1.014 | 7.503 | 7.576 | 7.624 | 28.133 | 0.029 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 2.226 | 0.002
10~11时 | 53.582 | 7.476 | 7.714 | 7.88 | 27.272 | 1.426 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0006 | 2.316 | 0.128
11~12时 | 47.545 | 7.644 | 7.779 | 7.868 | 25.642 | 1.219 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0089 | 0.0004 | 2.475 | 0.118
12~13时 | 2.099 | 7.336 | 7.465 | 7.644 | 28.619 | 0.059 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 3.609 | 0.007
13~14时 | 1.427 | 7.306 | 7.32 | 7.337 | 34.25 | 0.049 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0 | 5.624 | 0.008
14~15时 | 1.126 | 7.311 | 7.374 | 7.41 | 36.167 | 0.041 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 4.051 | 0.005
15~16时 | 1.602 | 7.364 | 7.459 | 7.542 | 39.793 | 0.064 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 1.213 | 0.002
16~17时 | 22.816 | 7.511 | 7.791 | 7.844 | 34.646 | 0.879 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0078 | 0.0002 | 0.816 | 0.025
17~18时 | 1.155 | 7.614 | 7.681 | 7.785 | 24.91 | 0.029 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.101 | 0
18~19时 | 36.526 | 7.201 | 7.472 | 7.676 | 23.946 | 0.839 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0039 | 0.0001 | 0.09 | 0.003
19~20时 | 49.814 | 7.112 | 7.193 | 7.4 | 22.122 | 1.102 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0038 | 0.0002 | 0.07 | 0.003
20~21时 | 13.475 | 7.271 | 7.338 | 7.398 | 21.877 | 0.298 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0032 | 0.0001 | 0.096 | 0.001
21~22时 | 26.818 | 7.281 | 7.607 | 7.827 | 21.414 | 0.574 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0022 | 0.0001 | 0.143 | 0.004
22~23时 | 8.155 | 7.609 | 7.757 | 7.847 | 21.848 | 0.175 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.105 | 0.001
23~24时 | 1.069 | 7.574 | 7.589 | 7.614 | 22.665 | 0.024 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.037 | 0
有效日均值 |  |  | 7.5768 |  | 28.689 |  | 0.008 |  | 0.005 |  | 0.0098 |  | 2.492
最大值 | 75.416 | 7.647 | 7.791 | 7.88 | 39.793 | 2.03 | 0.013 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0.025 | 0.0006 | 8.089 | 0.156
最小值 | 1.014 | 7.112 | 7.193 | 7.337 | 21.414 | 0.024 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.037 | 0
总量 | 473.4351 |  |  |  |  | 12.450 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0032 |  | 0.951