## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-29 00:00:00 至 2025-01-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.05 | 7.07 | 7.1 | 2.233 | 0 | 0.032 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.436 | 0
01~02时 | 0 | 7.05 | 7.07 | 7.09 | 2.9 | 0 | 0.031 | 0 | 0.132 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.641 | 0
02~03时 | 0 | 7.04 | 7.06 | 7.1 | 2.667 | 0 | 0.031 | 0 | 0.124 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.567 | 0
03~04时 | 0 | 7.02 | 7.05 | 7.07 | 2.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.103 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.39 | 0
04~05时 | 0 | 7.01 | 7.05 | 7.08 | 2.333 | 0 | 0.03 | 0 | 0.103 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.464 | 0
05~06时 | 0 | 7.02 | 7.04 | 7.06 | 2.6 | 0 | 0.03 | 0 | 0.103 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.64 | 0
06~07时 | 0 | 7.02 | 7.04 | 7.06 | 2.632 | 0 | 0.019 | 0 | 0.124 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.628 | 0
07~08时 | 0 | 7.02 | 7.03 | 7.05 | 2.7 | 0 | 0.005 | 0 | 0.176 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.598 | 0
08~09时 | 0 | 7.02 | 7.04 | 7.07 | 2.667 | 0 | 0.004 | 0 | 0.167 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.61 | 0
09~10时 | 0 | 7.05 | 7.09 | 7.16 | 2.6 | 0 | 0.003 | 0 | 0.144 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.639 | 0
10~11时 | 0 | 7.13 | 7.2 | 7.24 | 2.302 | 0 | 0.004 | 0 | 0.142 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.006 | 0 | 0.628 | 0
11~12时 | 0.033 | 7.22 | 7.27 | 7.3 | 1.7 | 0 | 0.005 | 0 | 0.136 | 0 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.6 | 0
12~13时 | 12.789 | 7.18 | 7.22 | 7.27 | 2.067 | 0.028 | 0.006 | 0 | 0.132 | 0.002 | 0.014 | 0.0002 | 0.005 | 0 | 0.613 | 0.008
13~14时 | 17.028 | 7.17 | 7.19 | 7.2 | 2.8 | 0.048 | 0.007 | 0 | 0.121 | 0.002 | 0.0064 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0.643 | 0.011
14~15时 | 12.084 | 7.11 | 7.15 | 7.19 | 2.404 | 0.029 | 0.006 | 0 | 0.123 | 0.001 | 0.0058 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0.558 | 0.007
15~16时 | 16.678 | 7.13 | 7.16 | 7.19 | 1.6 | 0.027 | 0.004 | 0 | 0.128 | 0.002 | 0.0025 | 0 | 0.005 | 0 | 0.351 | 0.006
16~17时 | 14.001 | 7.12 | 7.16 | 7.18 | 1.567 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.115 | 0.002 | 0.0024 | 0 | 0.006 | 0 | 0.395 | 0.006
17~18时 | 8.628 | 7.09 | 7.13 | 7.17 | 1.5 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.082 | 0.001 | 0.0021 | 0 | 0.006 | 0 | 0.498 | 0.004
18~19时 | 1.335 | 7.05 | 7.08 | 7.13 | 1.335 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.12 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.006 | 0 | 0.529 | 0.001
19~20时 | 0.287 | 7.01 | 7.03 | 7.07 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.217 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.006 | 0 | 0.603 | 0
20~21时 | 0.033 | 7.03 | 7.06 | 7.1 | 1.433 | 0 | 0.005 | 0 | 0.2 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.615 | 0
21~22时 | 0 | 7.04 | 7.07 | 7.09 | 2.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.156 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.643 | 0
22~23时 | 0 | 7.06 | 7.09 | 7.12 | 2.465 | 0 | 0.005 | 0 | 0.152 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.643 | 0
23~24时 | 0 | 7.09 | 7.13 | 7.16 | 2.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.142 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.642 | 0
有效日均值 |  |  | 7.10 |  | 2.200 |  | 0.012 |  | 0.133 |  | 0.0031 |  | 0.006 |  | 0.566
最大值 | 17.028 | 7.22 | 7.27 | 7.3 | 2.9 | 0.048 | 0.032 | 0 | 0.217 | 0.002 | 0.016 | 0.0002 | 0.008 | 0 | 0.643 | 0.011
最小值 | 0 | 7.01 | 7.03 | 7.05 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.351 | 0
总量 | 82.897 |  |  |  |  | 0.168 |  | 0 |  | 0.010 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 0.042