## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-31 00:00:00 至 2025-01-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.04 | 7.07 | 7.09 | 1.169 | 0 | 0.002 | 0 | 0.077 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.007 | 0 | 0.435 | 0
01~02时 | 0 | 7.01 | 7.05 | 7.08 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0
02~03时 | 0 | 7.02 | 7.05 | 7.08 | 1.497 | 0 | 0.003 | 0 | 0.052 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.008 | 0 | 0.119 | 0
03~04时 | 0 | 7.02 | 7.05 | 7.09 | 1.9 | 0 | 0.005 | 0 | 0.097 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.008 | 0 | 0.355 | 0
04~05时 | 0 | 7.06 | 7.08 | 7.09 | 2.195 | 0 | 0.004 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.009 | 0 | 0.429 | 0
05~06时 | 0 | 7.06 | 7.09 | 7.11 | 2.8 | 0 | 0.004 | 0 | 0.109 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.009 | 0 | 0.606 | 0
06~07时 | 0 | 7.07 | 7.1 | 7.13 | 2.182 | 0 | 0.003 | 0 | 0.103 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.008 | 0 | 0.545 | 0
07~08时 | 0 | 7.08 | 7.1 | 7.12 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.09 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.008 | 0 | 0.395 | 0
08~09时 | 0 | 7.11 | 7.13 | 7.16 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.089 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.007 | 0 | 0.279 | 0
09~10时 | 0 | 7.12 | 7.14 | 7.16 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.089 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0
10~11时 | 0 | 7.12 | 7.15 | 7.19 | 1.392 | 0 | 0.002 | 0 | 0.086 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.007 | 0 | 0.116 | 0
11~12时 | 8.75 | 7.14 | 7.19 | 7.23 | 2.2 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.08 | 0.001 | 0.031 | 0.0003 | 0.007 | 0 | 0.395 | 0.003
12~13时 | 17.005 | 7.2 | 7.23 | 7.25 | 2.102 | 0.036 | 0.002 | 0 | 0.086 | 0.001 | 0.029 | 0.0005 | 0.008 | 0 | 0.396 | 0.007
13~14时 | 17.198 | 7.2 | 7.22 | 7.25 | 1.9 | 0.033 | 0.004 | 0 | 0.1 | 0.002 | 0.014 | 0.0003 | 0.008 | 0 | 0.396 | 0.007
14~15时 | 17.177 | 7.21 | 7.23 | 7.26 | 1.797 | 0.031 | 0.005 | 0 | 0.087 | 0.001 | 0.013 | 0.0002 | 0.006 | 0 | 0.483 | 0.008
15~16时 | 17.188 | 7.19 | 7.22 | 7.24 | 1.6 | 0.028 | 0.007 | 0 | 0.053 | 0.001 | 0.0081 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0.689 | 0.012
16~17时 | 11.901 | 7.16 | 7.2 | 7.23 | 1.6 | 0.019 | 0.005 | 0 | 0.061 | 0.001 | 0.0077 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.666 | 0.008
17~18时 | 1.907 | 7.12 | 7.15 | 7.17 | 1.6 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.082 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.007 | 0 | 0.607 | 0.001
18~19时 | 0.46 | 7.09 | 7.11 | 7.14 | 1.633 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.088 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.007 | 0 | 0.514 | 0
19~20时 | 0.124 | 7.06 | 7.1 | 7.11 | 1.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.103 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.007 | 0 | 0.291 | 0
20~21时 | 0.006 | 7.05 | 7.08 | 7.1 | 1.765 | 0 | 0.006 | 0 | 0.097 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.009 | 0 | 0.408 | 0
21~22时 | 0 | 7.05 | 7.07 | 7.09 | 1.9 | 0 | 0.003 | 0 | 0.083 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.009 | 0 | 0.689 | 0
22~23时 | 0 | 7.06 | 7.08 | 7.1 | 2.128 | 0 | 0.003 | 0 | 0.086 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.008 | 0 | 0.665 | 0
23~24时 | 0 | 7.05 | 7.07 | 7.09 | 2.6 | 0 | 0.002 | 0 | 0.093 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.008 | 0 | 0.605 | 0
有效日均值 |  |  | 7.12 |  | 1.748 |  | 0.003 |  | 0.084 |  | 0.0083 |  | 0.008 |  | 0.421
最大值 | 17.198 | 7.21 | 7.23 | 7.26 | 2.8 | 0.036 | 0.007 | 0 | 0.109 | 0.002 | 0.031 | 0.0005 | 0.009 | 0 | 0.689 | 0.012
最小值 | 0 | 7.01 | 7.05 | 7.08 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0
总量 | 91.715 |  |  |  |  | 0.169 |  | 0 |  | 0.007 |  | 0.0015 |  | 0.001 |  | 0.047