## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-02-02 00:00:00 至 2025-02-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.24 | 7.27 | 7.29 | 2.239 | 0 | 0.007 | 0 | 0.125 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.005 | 0 | 0.639 | 0
01~02时 | 0 | 7.25 | 7.26 | 7.28 | 2.9 | 0 | 0.006 | 0 | 0.095 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.005 | 0 | 0.535 | 0
02~03时 | 0 | 7.23 | 7.26 | 7.29 | 2.798 | 0 | 0.004 | 0 | 0.099 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.006 | 0 | 0.553 | 0
03~04时 | 0 | 7.2 | 7.24 | 7.26 | 2.6 | 0 | 0.002 | 0 | 0.109 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.006 | 0 | 0.597 | 0
04~05时 | 0 | 7.16 | 7.21 | 7.24 | 70.173 | 0 | 0.002 | 0 | 0.104 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.005 | 0 | 0.524 | 0
05~06时 | 0 | 7.1 | 7.14 | 7.2 | 183.598 | 0 | 0.002 | 0 | 0.093 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.005 | 0 | 0.346 | 0
06~07时 | 0 | 7.07 | 7.11 | 7.14 | 122.226 | 0 | 0.002 | 0 | 0.079 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.005 | 0 | 0.432 | 0
07~08时 | 1.806 | 7.12 | 7.14 | 7.16 | 2.5 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.044 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.005 | 0 | 0.639 | 0.001
08~09时 | 15.082 | 7.12 | 7.16 | 7.18 | 2.062 | 0.031 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.001 | 0.0084 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0.534 | 0.008
09~10时 | 16.429 | 7.06 | 7.1 | 7.15 | 1.2 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.112 | 0.002 | 0.0099 | 0.0002 | 0.005 | 0 | 0.282 | 0.005
10~11时 | 14.659 | 6.98 | 7.02 | 7.07 | 1.2 | 0.018 | 0.003 | 0 | 0.115 | 0.002 | 0.012 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0.282 | 0.004
11~12时 | 3.549 | 6.93 | 6.95 | 6.99 | 1.2 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.123 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0.004 | 0 | 0.282 | 0.001
12~13时 | 0.519 | 6.9 | 6.93 | 6.96 | 1.518 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.111 | 0 | 0.026 | 0 | 0.004 | 0 | 0.33 | 0
13~14时 | 0.058 | 6.94 | 6.97 | 7.01 | 2.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.08 | 0 | 0.018 | 0 | 0.004 | 0 | 0.448 | 0
14~15时 | 0 | 6.98 | 7.05 | 7.13 | 1.831 | 0 | 0.005 | 0 | 0.084 | 0 | 0.018 | 0 | 0.004 | 0 | 0.504 | 0
15~16时 | 0 | 7.12 | 7.16 | 7.2 | 1.3 | 0 | 0.004 | 0 | 0.095 | 0 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.638 | 0
16~17时 | 0 | 7.15 | 7.18 | 7.2 | 1.232 | 0 | 0.004 | 0 | 0.106 | 0 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.639 | 0
17~18时 | 0 | 7.15 | 7.17 | 7.2 | 1.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.135 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.004 | 0 | 0.638 | 0
18~19时 | 0 | 7.15 | 7.17 | 7.19 | 1.405 | 0 | 0.005 | 0 | 0.137 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.003 | 0 | 0.638 | 0
19~20时 | 0 | 7.14 | 7.16 | 7.19 | 2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.143 | 0 | 0.01 | 0 | 0.003 | 0 | 0.637 | 0
20~21时 | 0 | 7.14 | 7.16 | 7.19 | 2.176 | 0 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0 | 0.01 | 0 | 0.002 | 0 | 0.533 | 0
21~22时 | 0 | 7.12 | 7.15 | 7.18 | 2.5 | 0 | 0.007 | 0 | 0.084 | 0 | 0.01 | 0 | 0.002 | 0 | 0.282 | 0
22~23时 | 0 | 7.11 | 7.14 | 7.17 | 2.366 | 0 | 0.007 | 0 | 0.086 | 0 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0 | 0.398 | 0
23~24时 | 0 | 7.12 | 7.14 | 7.17 | 2.1 | 0 | 0.008 | 0 | 0.092 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.004 | 0 | 0.678 | 0
有效日均值 |  |  | 7.14 |  | 17.347 |  | 0.004 |  | 0.102 |  | 0.0120 |  | 0.004 |  | 0.500
最大值 | 16.429 | 7.25 | 7.27 | 7.29 | 183.598 | 0.031 | 0.008 | 0 | 0.143 | 0.002 | 0.028 | 0.0002 | 0.006 | 0 | 0.678 | 0.008
最小值 | 0 | 6.9 | 6.93 | 6.96 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.044 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.002 | 0 | 0.282 | 0
总量 | 52.102 |  |  |  |  | 0.078 |  | 0 |  | 0.005 |  | 0.0006 |  | 0 |  | 0.019