## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-02-03 00:00:00 至 2025-02-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.11 | 7.13 | 7.17 | 75.239 | 0 | 0.006 | 0 | 0.097 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.002 | 0 | 0.55 | 0
01~02时 | 0 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 198.594 | 0 | 0.002 | 0 | 0.112 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.002 | 0 | 0.238 | 0
02~03时 | 0 | 7.08 | 7.12 | 7.14 | 132.576 | 0 | 0.002 | 0 | 0.105 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.002 | 0 | 0.312 | 0
03~04时 | 0 | 7.09 | 7.11 | 7.13 | 2.5 | 0 | 0.002 | 0 | 0.084 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.002 | 0 | 0.489 | 0
04~05时 | 0 | 7.07 | 7.1 | 7.14 | 2.231 | 0 | 0.002 | 0 | 0.088 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.001 | 0 | 0.501 | 0
05~06时 | 0 | 7.07 | 7.09 | 7.11 | 1.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.099 | 0 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0
06~07时 | 0 | 7.04 | 7.07 | 7.11 | 1.835 | 0 | 0.002 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0
07~08时 | 0 | 7.03 | 7.05 | 7.07 | 2.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.105 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0
08~09时 | 0 | 7.03 | 7.05 | 7.07 | 1.747 | 0 | 0.004 | 0 | 0.098 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.017 | 0 | 0.328 | 0
09~10时 | 0 | 7.02 | 7.04 | 7.06 | 1.1 | 0 | 0.008 | 0 | 0.081 | 0 | 0.01 | 0 | 0.023 | 0 | 0.447 | 0
10~11时 | 7.381 | 6.96 | 7.01 | 7.06 | 1.382 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.103 | 0.001 | 0.013 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0.429 | 0.003
11~12时 | 16.341 | 7.01 | 7.05 | 7.07 | 1.9 | 0.031 | 0.006 | 0 | 0.159 | 0.003 | 0.029 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.385 | 0.006
12~13时 | 5.163 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 1.725 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.145 | 0.001 | 0.028 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.416 | 0.002
13~14时 | 1.212 | 6.92 | 6.94 | 6.96 | 1.4 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.107 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0.001
14~15时 | 13.866 | 6.95 | 7.02 | 7.05 | 1.3 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.113 | 0.002 | 0.017 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.477 | 0.007
15~16时 | 16.356 | 6.98 | 7.01 | 7.03 | 1.1 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.129 | 0.002 | 0.013 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.447 | 0.007
16~17时 | 16.533 | 6.96 | 6.99 | 7.01 | 1.47 | 0.024 | 0.004 | 0 | 0.137 | 0.002 | 0.013 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.515 | 0.009
17~18时 | 7.561 | 6.94 | 6.97 | 6.99 | 2.2 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.158 | 0.001 | 0.0087 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.678 | 0.005
18~19时 | 0.822 | 6.91 | 6.93 | 6.95 | 2.2 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.16 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0.001
19~20时 | 0.111 | 6.91 | 6.93 | 6.95 | 2.2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.166 | 0 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0
20~21时 | 0 | 6.9 | 6.95 | 7 | 1.83 | 0 | 0.003 | 0 | 0.152 | 0 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0
21~22时 | 0 | 6.98 | 7.02 | 7.04 | 1.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.116 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0
22~23时 | 0 | 7 | 7.02 | 7.04 | 1.065 | 0 | 0.003 | 0 | 0.113 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0
23~24时 | 0 | 7.01 | 7.03 | 7.04 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.105 | 0 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0
有效日均值 |  |  | 7.03 |  | 18.396 |  | 0.004 |  | 0.118 |  | 0.0123 |  | 0.002 |  | 0.443
最大值 | 16.533 | 7.11 | 7.13 | 7.17 | 198.594 | 0.031 | 0.008 | 0 | 0.166 | 0.003 | 0.029 | 0.0005 | 0.023 | 0 | 0.678 | 0.009
最小值 | 0 | 6.9 | 6.93 | 6.95 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.081 | 0 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0
总量 | 85.345 |  |  |  |  | 0.133 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0.0015 |  | 0 |  | 0.040