## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-29 00:00:00 至 2025-01-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.066 | 7.594 | 7.644 | 7.688 | 22.203 | 0.024 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.05 | 0
01~02时 | 1.011 | 7.594 | 7.636 | 7.671 | 21.26 | 0.022 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.075 | 0
02~03时 | 49.367 | 7.301 | 7.576 | 7.717 | 20.859 | 1.023 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0055 | 0.0003 | 0.082 | 0.004
03~04时 | 28.947 | 7.456 | 7.595 | 7.688 | 20.092 | 0.582 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0055 | 0.0002 | 0.094 | 0.003
04~05时 | 2.093 | 7.232 | 7.376 | 7.464 | 23.403 | 0.055 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 2.858 | 0.011
05~06时 | 1.559 | 7.293 | 7.324 | 7.38 | 29.735 | 0.046 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.04 | 0.0001 | 7.898 | 0.012
06~07时 | 24.133 | 6.882 | 7.215 | 7.332 | 34.105 | 1.015 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.038 | 0.0009 | 6.93 | 0.126
07~08时 | 20.757 | 6.841 | 6.94 | 7.077 | 42.462 | 0.881 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.036 | 0.0008 | 5.165 | 0.107
08~09时 | 1.709 | 7.07 | 7.228 | 7.337 | 38.5 | 0.066 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.03 | 0.0001 | 3.579 | 0.006
09~10时 | 1.383 | 7.333 | 7.37 | 7.422 | 30.921 | 0.043 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0 | 0.635 | 0.001
10~11时 | 53.234 | 7.162 | 7.303 | 7.473 | 28.04 | 1.377 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0007 | 0.411 | 0.013
11~12时 | 59.326 | 7.246 | 7.328 | 7.518 | 22.591 | 1.34 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0077 | 0.0005 | 0.002 | 0
12~13时 | 1.113 | 7.26 | 7.284 | 7.337 | 22.439 | 0.025 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.04 | 0
13~14时 | 1.056 | 7.308 | 7.372 | 7.426 | 22.152 | 0.023 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.109 | 0
14~15时 | 1.014 | 7.408 | 7.502 | 7.541 | 21.782 | 0.022 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.108 | 0
15~16时 | 2.11 | 7.43 | 7.561 | 7.634 | 21.082 | 0.044 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.105 | 0
16~17时 | 25.625 | 7.63 | 7.748 | 7.805 | 21.02 | 0.54 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.106 | 0.003
17~18时 | 1.069 | 7.556 | 7.592 | 7.705 | 20.901 | 0.022 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.108 | 0
18~19时 | 43.187 | 6.995 | 7.258 | 7.678 | 20.716 | 0.891 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.106 | 0.005
19~20时 | 39.684 | 6.9 | 7.009 | 7.226 | 20.36 | 0.808 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.103 | 0.004
20~21时 | 3.878 | 7.144 | 7.174 | 7.248 | 21.271 | 0.08 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.38 | 0.001
21~22时 | 27.421 | 7.173 | 7.536 | 7.756 | 23.027 | 0.631 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.893 | 0.024
22~23时 | 3.297 | 7.518 | 7.638 | 7.756 | 23.637 | 0.076 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.615 | 0.003
23~24时 | 0.844 | 7.483 | 7.511 | 7.554 | 24.721 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.1 | 0
有效日均值 |  |  | 7.4054 |  | 24.887 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0105 |  | 1.273
最大值 | 59.326 | 7.63 | 7.748 | 7.805 | 42.462 | 1.377 | 0.01 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.04 | 0.0009 | 7.898 | 0.126
最小值 | 0.844 | 6.841 | 6.94 | 7.077 | 20.092 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.002 | 0
总量 | 394.8940 |  |  |  |  | 9.659 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.0036 |  | 0.324