## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-27 00:00:00 至 2025-01-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.676 | 7.162 | 7.196 | 7.258 | 27.693 | 0.149 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0044 | 0 | 3.377 | 0.007
01~02时 | 22.401 | 7.172 | 7.782 | 8.118 | 31.367 | 0.703 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0031 | 0.0001 | 8.853 | 0.198
02~03时 | 54.437 | 7.377 | 7.611 | 7.989 | 31.047 | 1.681 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0025 | 0.0001 | 6.402 | 0.28
03~04时 | 67.964 | 7.32 | 7.38 | 7.496 | 30.454 | 2.07 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 1.851 | 0.126
04~05时 | 27.564 | 7.491 | 7.53 | 7.558 | 30.204 | 0.834 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0012 | 0 | 3.334 | 0.085
05~06时 | 45.069 | 7.554 | 7.702 | 7.841 | 29.739 | 1.34 | 0.014 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.0006 | 0 | 6.089 | 0.274
06~07时 | 22.969 | 7.617 | 7.675 | 7.738 | 31.552 | 0.698 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 6.96 | 0.148
07~08时 | 1.592 | 7.627 | 7.674 | 7.721 | 35.232 | 0.056 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.029 | 0 | 8.577 | 0.014
08~09时 | 12.274 | 7.62 | 7.797 | 8.237 | 33.311 | 0.377 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0.0003 | 6.041 | 0.032
09~10时 | 12.918 | 7.967 | 8.176 | 8.293 | 29.743 | 0.384 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 1.332 | 0.017
10~11时 | 38.374 | 7.439 | 7.647 | 7.973 | 28.008 | 1.046 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0.0007 | 0.92 | 0.028
11~12时 | 20.024 | 7.473 | 7.54 | 7.627 | 24.539 | 0.491 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0.0003 | 0.141 | 0.003
12~13时 | 70.524 | 7.361 | 7.611 | 7.735 | 24.422 | 1.716 | 0.009 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.014 | 0.0011 | 0.127 | 0.008
13~14时 | 61.111 | 7.514 | 7.608 | 7.693 | 24.189 | 1.478 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.016 | 0.0010 | 0.102 | 0.006
14~15时 | 31.208 | 7.502 | 7.52 | 7.542 | 24.969 | 0.777 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.0004 | 1.742 | 0.051
15~16时 | 3.005 | 7.445 | 7.478 | 7.524 | 26.53 | 0.08 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0072 | 0 | 4.574 | 0.014
16~17时 | 1.774 | 7.444 | 7.467 | 7.489 | 26.87 | 0.048 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0057 | 0 | 3.994 | 0.007
17~18时 | 16.24 | 7.449 | 7.686 | 8.143 | 27.512 | 0.447 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0032 | 0.0001 | 2.974 | 0.048
18~19时 | 64.652 | 7.526 | 7.873 | 8.184 | 26.423 | 1.657 | 0.011 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0056 | 0.0005 | 1.933 | 0.076
19~20时 | 71.169 | 7.629 | 7.719 | 7.78 | 24.371 | 1.734 | 0.011 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.0097 | 0.0007 | 0.101 | 0.007
20~21时 | 24.279 | 7.583 | 7.634 | 7.654 | 26.076 | 0.6 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 3.505 | 0.019
21~22时 | 2.583 | 7.482 | 7.523 | 7.584 | 29.289 | 0.076 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 9.49 | 0.025
22~23时 | 31.129 | 7.492 | 7.85 | 7.984 | 31.292 | 0.967 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.0004 | 6.754 | 0.219
23~24时 | 1.908 | 7.714 | 7.782 | 7.883 | 35.374 | 0.068 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0094 | 0 | 1.943 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.6447 |  | 28.759 |  | 0.010 |  | 0.010 |  | 0.0107 |  | 3.797
最大值 | 71.169 | 7.967 | 8.176 | 8.293 | 35.374 | 2.07 | 0.014 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.029 | 0.0011 | 9.49 | 0.28
最小值 | 1.592 | 7.162 | 7.196 | 7.258 | 24.189 | 0.048 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.101 | 0.003
总量 | 710.8568 |  |  |  |  | 19.476 |  | 0.007 |  | 0.008 |  | 0.0065 |  | 1.696