## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-06 00:00:00 至 2025-03-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 11.242 | 6.9 | 6.94 | 6.97 | 3.795 | 0.043 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0069 | 0.0001 | 0.016 | 0 | 0.206 | 0.002
01~02时 | 10.091 | 6.88 | 6.94 | 6.97 | 6.527 | 0.066 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0072 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.39 | 0.004
02~03时 | 13.286 | 6.88 | 6.95 | 6.98 | 6.854 | 0.089 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0073 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 0.445 | 0.006
03~04时 | 5.175 | 6.82 | 6.89 | 6.94 | 7.693 | 0.04 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.012 | 0 | 0.598 | 0.003
04~05时 | 15.573 | 6.88 | 6.93 | 6.96 | 5.524 | 0.087 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0086 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 0.514 | 0.008
05~06时 | 4.605 | 6.85 | 6.9 | 6.94 | 0.381 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.012 | 0 | 0.282 | 0.001
06~07时 | 9.478 | 6.82 | 6.9 | 6.93 | 2.702 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 0.282 | 0.003
07~08时 | 7.267 | 6.84 | 6.89 | 6.91 | 8.204 | 0.06 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 0.282 | 0.002
08~09时 | 16.247 | 6.83 | 6.92 | 6.94 | 9.616 | 0.155 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.013 | 0 | 0.298 | 0.005
09~10时 | 5.283 | 6.82 | 6.89 | 6.94 | 12.998 | 0.069 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.344 | 0.002
10~11时 | 3.068 | 6.81 | 6.89 | 6.93 | 12.035 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.383 | 0.001
11~12时 | 15.069 | 6.84 | 6.9 | 6.95 | 9.758 | 0.147 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.013 | 0 | 0.489 | 0.007
12~13时 | 14.542 | 6.87 | 6.94 | 6.97 | 10.046 | 0.145 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.012 | 0 | 0.478 | 0.007
13~14时 | 3.41 | 6.85 | 6.91 | 6.94 | 10.794 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.012 | 0 | 0.448 | 0.002
14~15时 | 4.468 | 6.85 | 6.91 | 6.95 | 11.06 | 0.049 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.011 | 0 | 0.448 | 0.002
15~16时 | 0.951 | 6.87 | 6.92 | 6.94 | 11.692 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.011 | 0 | 0.447 | 0
16~17时 | 4.741 | 6.87 | 6.93 | 6.97 | 12.308 | 0.062 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.448 | 0.002
17~18时 | 16.162 | 6.91 | 6.94 | 6.97 | 13.77 | 0.223 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.010 | 0 | 0.448 | 0.007
18~19时 | 9.481 | 6.84 | 6.93 | 6.97 | 10.069 | 0.118 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.404 | 0.004
19~20时 | 3.382 | 6.84 | 6.9 | 6.94 | 1.2 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0 | 0.28 | 0.001
20~21时 | 9.176 | 6.87 | 6.92 | 6.96 | 0.959 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.385 | 0.003
21~22时 | 1.505 | 6.84 | 6.91 | 6.94 | 0.381 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.678 | 0.001
22~23时 | 0.322 | 6.88 | 6.93 | 6.97 | 1.032 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.667 | 0
23~24时 | 0.048 | 6.88 | 6.93 | 6.95 | 2.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.636 | 0
有效日均值 |  |  | 6.92 |  | 7.167 |  | 0.002 |  | 0.008 |  | 0.0103 |  | 0.012 |  | 0.428
最大值 | 16.247 | 6.91 | 6.95 | 6.98 | 13.77 | 0.223 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.016 | 0 | 0.678 | 0.008
最小值 | 0.048 | 6.81 | 6.89 | 6.91 | 0.381 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.009 | 0 | 0.206 | 0
总量 | 184.572 |  |  |  |  | 1.470 |  | 0 |  | 0.002 |  | 0.0019 |  | 0.002 |  | 0.074